| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/87 54 979

e-mail: natasa.matic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 000979/14

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката

Обреновац, април 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак набавке радова: Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката

ЈН бр. 000979/14

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА |
| 14. | ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА |
| 15. | ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О УПОЗНАВАЊУ СА ОБЈЕКТОМ И ДЕТАЉНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА О КОНСТРУКЦИЈАМА |
| 16. | ОСТАЛИ ОБРАСЦИ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, април 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ А, Обреновац, Богољуба Урошевић Црног 44 |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка РАДОВА - Грађевински и грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Наташа Матић e-mail: natasa.matic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, април 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Грађевински и грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката

Назив и ознака из општег речника набавке

45000000 – грађевински радови

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, април 2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 у року од 22 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 02.06.2014. године до 09:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 000979/14 не отварати уручити Наташи Матић“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 09:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., ТЕНТ А Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44 са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку  радова - Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката, ЈН бр. 000979/14“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката, ЈН бр. 000979/14 “

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката, ЈН бр. 000979/14 “

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

- Аванс у износу максимално до 10% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла и усаглашеног и обострано потписаног термин плана.

- Остатак плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама/окончаној ситуацији, уз пропорционално правдање аванса, на основу обострано потписаног протокола/записника о изведеним радовима, у року од 45 дана. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно изведених радова.

У прилогу привремене/окончане ситуације ситуације мора се налазити оригинални примерак записника/протокола о изведеним радовима, оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана извођења радова.

- Рок  извођења радова:

Рок извођења радова је период од 01.06.2014. год. до 28.11.2014.год., сходно термин плану капиталног ремонта блока А3 из одељка 13. ове конкурсне документације, Техничке спецификације са предмером радова.

- Место извођења радова и паритет:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац.

Место извођења радова је огранак друштва ТЕНТ А Обреновац.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Напомена:

Понуђач је у обавези да достави уз понуду предлог плана контроле квалитета.

- Обавезна посета објекта наручиоца:

Обилазак објекта је обавезан и обавља се пре истека рока за подношење понуда. Записник о упознавању са објектом и детаљним информацијама о конструкцијама, коју потписује овлашћени представник Наручиоца, је обавезан и саставни део понуде и уговора.  Без њега ће се понуда сматрати неприхватљивом.

Од понуђача се  очекује да ће евентуалне нејасноће о предмету набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења, писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче, а то потврђују потписивањем записника о упознавању са објектом и детаљним информацијама о конструкцијама.

Начин заказивања посете:

Заинтересована лица обилазак могу обавити на сопствени захтев, у термину који електронском поштом договоре директно са надлежним инжењером, е-маил: branislav.zivkovic@tent.rs .

Локација: Огранак ТЕНТ А, Обреновац

Препоручени рок за обилазак локације:

Заинтересована лица посету могу обавити до истека рока за подношење понуде, али је пожељно да је обаве најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском року (члан 63 ЗЈН).

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морајуи бити исказане у динарима без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Банкарску гаранција за озбиљност понуде и то у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,безусловна,без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 (тридесет/четрдесет пет) дана од дана отварања понуда, у зависности од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, или

3) ако изабрани понуђач пропусти да достави у року од 15 дана од потписивања уговора банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива,безусловна,наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса са ПДВ  и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за изведене радове у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио захтевао у понуди мањи проценат или износ аванса. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

- Ако понуђач не достави уз понуду предлог плана контроле квалитета.

- Ако понуђач не изврши обавезну посету објекту наручиоца и не достави уз понуду Записник о упознавању са објектом и детаљним информацијама о конструкцијама.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

|  | Чланови комисије: | Потпис: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бранислав Живковић, члан |  |
|  | Срђан Јосиповић, заменик |  |
| 2. | Драган Чамагић, члан |  |
|  | Томислав Јевтић, заменик |  |
| 3. | Наташа Матић, члан (службеник за јавне набавке) |  |
|  | Зорица Матић, (службеник за јавне набавке) |  |
| 4. | Атина Недељковић, члан (службеник за јавне набавке) |  |
|  | Иван Ђурђевић, заменик(службеник за јавне набавке) |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката

4. Образац понуде

Обреновац, април 2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000979/14

| Ред. број | Предмет набавке | Износ у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Грађевински и грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката |  |

Напомена: У одељку 13. Техничке спецификације са предмером радова, дате су јединичне цене без и са ПДВ, као и укупне цена без и са  ПДВ, по свим позицијама предмера грађевинских и грађевинско-занатских радова на ТЕНТ-А блок A3 у 2014.години.

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ__% :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања:_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним

моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извођења (сходно захтеву из Упутства понуђачима како да сачине понуду): _________ месеци од дана потписивања уговора

- Гарантни период (не краће од 12 месеци од дана извођења):

_____ месеци од дана извођења

- Место извођења и паритет(Огранак друштва ТЕНТ А Обреновац, ф-ко Наручилац): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, април 2014.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра (стављати само када за предмет набавке постоје посебни регисти понуђача - нпр. адвокати, адвокатска комора) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: да је понуђач остварио пословни приход од најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ, укупно у претходне три године (2011., 2012. и 2013. години) | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре за 2011., 2012. и 2013. годину. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, наведени услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последњих пет година (2009., 2010., 2011.,2012 и 2013.г.) рачунајући од објављивања позива за подношење понуда на Портали јавних набавки, понуђач успешно реализовао најмање три уговора о радовима који су предмет јавне набавке, на термоенергетским објектима. Под референтном набавком подразумева се испорука и уградња материјала, за предмет јавне набавке, минималане вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ по уговору. да понуђач има сертификат ISO 9001 или одговарајући | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) 1.3 копије реализованих уговора који су наведни у обрасцу бр. 6 са понудом и предмером радова Референце важе само за директне уговоре са наручиоцем. Признају се и подизвођачки уговори уколико референцу овери референтни наручилац-термоелектрана. Не признају се подизвођачки уговори и референце које главни извођач оверава свом подизвођачу. Понуђачу/Извршиоцу који је са наручиоцем склопио свеобухватни уговор за ремонт неког блока, признаје се за референцу само онај део уговора који се односи на предметне радове важећи сертификат ISO 9001 или одговарајући Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

8. да располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач је обавезан да, уз понуду за опрему достави следеће доказе – да има у својини или ангажовану на лизинг или у закупу, а присутну у кругу наручиоца непрекидно за све време трајања уговора:

| Услов | доказ |
| --- | --- |
| компресор мин притиска 12 бара, 1 ком са по два прикључка | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Багер – ровокопач, нпр. скип, запремине кашике 0,3-0,8м3 | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| цевасте скеле најмање 200m2=720m, искључиво цеви за цевасту скелу; (Ø 48,3 x 3,6) | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| виљушкар носивости 2,5т, ком 1; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Транспортно средство са кошем носивости мин. 2,3т , ком 1; | саобраћајна дозвола, техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| противструјне мешалице принудног дејства, за бетон, ком 2; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| уређај за хоризонтално вертикални транспорт материјала и опреме висине дизања мин 40м, носивости 250-500кг, ком1; | техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| первибратор, 1 ком; | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Бушилице за бетон, 1ком за бушење до мин Ø 26мм, 1ком | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| евакуациони канали и цеви на свакој коти, ради бржег транспорта демонтираног материјала, од места рада до коте ±0.00, дужине у низу 60м, 1сет; | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| рефлектор, 24V, 3ком; | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Пнеумочекић на електро или пнеуматски погон, min 1500W 27 J , 3 ком, | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Пумпа за црпљење воде, 2ком, | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Машине за глодање и брушење бетона, 1ком | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |
| Мераче влаге: - атмосферске и у бетону. | рачун о набавци или уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу |

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов).

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

9. да располаже довољним кадровским капацитетом:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказе да има ангажоване раднике,  који су

у радном односу или су ангажовани сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, најмање следеће:

| Услов | доказ |
| --- | --- |
| 1) 1 дипломирани инжењер (VII степена стручне спреме) са најмање три године радног искуства, са лиценцама из групе 410,411. | М обрасци (или одговарајући); њихове лиценце Одговорног извођача радова из групе 410,411 издате од Инжењерске коморе Србије; Извод из радне књижице |
| 2) радну екипу чини најмање следећи број запослених радника : | Осим М обрасца или одговарајућег и следећа документа: |
| 2 монтера скела, најмање III ст.стр.спреме | Уверење о завршеној техничкој школи за грађевинске раднике или другој техничкој школи или уверење о oспособљености за рад на скелама за монтажу/демонтажу скеле. (Уверења издаје овлашћена институција нпр. АД Заштита на раду и заштиту животне средине Београд или одговарајућа); |
| 2 зидара, најмање IIIст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила зидар. Прихвата се и уверење о oспособљености за зидара, издатог од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице. |
| 2 бетонирца, најмање III, ст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила бетонирац. Прихвата се и уверење о oспособљености за бетонирца, издатог од овлашћене установе (нпр. од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће. Извод из радне књижице. |
| 2 тесара мин.III ст.стр.спреме са нај- мање три године радног искуства. | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила тесар. Прихвата се и уверење о oспособљености за тесара, издатог од овлашћене установе (нпр.од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице. |
| 2 бравара, најмање III ст.стр.спреме, најмање три године радног искуства. | Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер-бравар. Прихвата се и уверење о oспособљености за бравара, издатог од овлашћене установе (машинске школе или званичне образовне институције за обуку, и стручно оспособљавање, кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице |
| 2 заваривача, најмање III, ст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној машинској (техничкој) школи специјалистичког образовања смер-заваривач. Прихвата се и уверење о oспособљености за заваривача, издатог од овлашћене установе (машинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање, кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице |
| 2 водоинсталатера, најмање IIIст.стр.спр, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила-водоинсталатер или одговарајуће. Прихвата се и уверење о oспособљености за водоинсталатера, издатог од овлашћене установе (нпр. званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице |
| 1 руковаоца грађевинском механизацијом (на компресору, на торкрет апаратима, на дизалици, усисивачу), најмање III, ст.стр.спреме, са најмање три године радног искуства | Уверење о завршеној грађевинској школи образовни профил-РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. Прихвата се и уверење о oспособљености за руковаоца грађевинском механизацијом, издатом од овлашћене установе (од грађевинске школе или званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће). Извод из радне књижице. |
| 1 армирача | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила-армирач или одговарај. Прихвата се и уверење о oспособљености за армирача, издатог од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће. Извод из радне књижице |
| 1 возач виљушкара | Положен возачки испит М категорије, возачка дозвола и уверење о оспособљености за безбедан и здрав рад при руковању виљушкаром (издатог од нпр. АД Заштита на раду или одговарајуће институције). |
| 1 кровополагач на кровној хидроизолацији | Уверење о завршеној грађевинској школи образовног профила- кровополагач на кровној хидроизолацији или одговарај. Прихвата се и уверење о oспособљености за ову врсту посла, издато од овлашћене установе (нпр.званичне образовне институције за обуку и стручно оспособљавање кадрова или одговарајуће. Извод из радне књижице |

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак изведних радова - стручне референце - образац бр. 6 са копијама наведених уговора понудом и предмером радова

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Предлог плана контроле квалитета

- Записник о упознавању са објектом и детаљним информацијама о конструкцијама.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5  овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  | Чланови комисије: | Потпис: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бранислав Живковић, члан |  |
|  | Срђан Јосиповић, заменик |  |
| 2. | Драган Чамагић, члан |  |
|  | Томислав Јевтић, заменик |  |
| 3. | Наташа Матић, члан (службеник за јавне набавке) |  |
|  | Зорица Матић, (службеник за јавне набавке) |  |
| 4. | Атина Недељковић, члан (службеник за јавне набавке) |  |
|  | Иван Ђурђевић, заменик (службеник за јавне набавке) |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, април 2014.год.

За понуду бр. _________ од __.__.2014 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Грађевински и грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена: У одељку 13. Техничке спецификације са предмером радова, дате су јединичне цене без и са ПДВ, као и укупне цена без и са  ПДВ, по свим позицијама предмера грађевинских и грађевинско-занатских радова на ТЕНТ-А блок A3 у 2014.години.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА: Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, април 2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибављање банкарске гаранције за озбиљност понуде |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за наручиоца и понуђача:

У табелу треба навести само оно што се од понуђача тражи. Ако се не траже узорци и модели, то се не наводи. Исти принцип важи и за средства обезбеђења.

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, април 2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр .............  [навести редни број јавне набавкe] поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, април 2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, април 2014.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова у динарима без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Прилог. Копије наведених уговора са понудом и предмером радова.

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, април 2014.год.

Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извео .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице корисника радова

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, април 2014.год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Инвеститор),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 000979/14 од 16.01.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. 6507 од 10.03.2014.год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр. _____ од __.__.2014. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од __.__.2014.године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су: грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката, по понуди број ______ од __.__.2014.године

# ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извођач се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. ______ од __.__.2014.године.

# ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет ф-ко Наручилац.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена које су дате у техничкој спецификацији - предмеру радова и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи ________ динара.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за радове и промена кура ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и радове извршиће се на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена радова и материјала

У - учешће радова исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна радова

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан отварања понуда.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за изведене радове и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да Извођач касни са реализацијом посла, Извођачу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна радова у оквиру рока извршења.

Уколико је уговорен аванс исти подлеже промени до дана уплате. Разлика у цени за уплаћени аванс се признаје уз испуњен услов и на начин датим у ставу 1. овога члана. Разлика у цени за остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна (привремених/окончане ситуације) Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак обострано потписаног и овереног записника/протокола (или обострано потписаног и овереног дневника) о изведеним радовима радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац.

Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати на следећи начин:

Аванс у износу од __% (максимално 10%) од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла и усаглашеног и обострано потписаног Термин плана.

Остатак плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама/окончаној ситуацији уз пропорционално правдање аванса, на основу обострано потписаног протокола/записника о изведеним радовима, у року од 45 дана.

Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно изведених радова.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати на следећи начин/према степену готовости у року од  45. дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од _____________________________________________________________.

Место извођења радова је огранак ТЕНТ А Обреновац.

Извођач радова ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити  на следећи начин:

а)  самостално

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________

________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

______________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла, за период од __ месеци од примопредаје радова по обострано потписаном протоколу.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач је дужан да Инвеститору, пре уплате аванса, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, односно у висни од __ % од уговорене вредности са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Инвеститор се обавезује да ће вратити Извођачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од Извођача прихвати фактуру за изведене радове у висини датог аванса.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Извођач је сагласан да Инвеститор услуге реализује дату банкарску гаранцију у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

Извођач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке, у року од 3 (три) дана, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговременог извршене радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач радова не изврши своју обавезу ни у року од 7(седам)

дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Инвеститор ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Инвеститора нити услед дејства више силе.  Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршених радовао међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне,  понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвестор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Инвеститор ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Инвеститора која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

.

Члан 13.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Упозна одговорна лица Извођача са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Докази о стручној и квалификационој структури запослених

- Докази о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Докази о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 14.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Средства финансијског обезбеђења

- Термин план

- Записник о упознавању са објектом и детаљним информацијама o конструкцијама

- Техничка спецификација-предмер радова

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и након достављања Банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА	                                                    ЗА ИНВЕСТИТОРА

_____________________		                           __________________

Директор                                                                                       Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА

Обреновац, април 2014.год.

ПРЕДМЕР ПОЗИЦИЈА - РАДОВА  (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Грађевинских и грађевинско-занатских радова на ТЕНТ-А блок A3 у 2014.г.

| Ред. број | Опис радова | Јед. мере | Количина | Цена по јед. мере у динарима без ПДВ | Цена по јед. мере у динарима са ПДВ | Износ у динарима без ПДВ | Износ у динарима без ПДВ |  |  |  | Износ у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*5 | 8=4*6 |
| I | Земљани радови |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије. | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са набијањем. | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Утовар и одвоз вишка земљаног материјала и разног грађевинског срушеног материјала до 1км. | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Израда тампонског слоја - насипање шљунка и песка и са потребним набијањем, или насипање песка око цеви. | м3 | 15 |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| II | Бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно справљање бетона МB25 мешалицом за бетон и уградња у конструкције : |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 1.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 1.3. | -Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Уградња у конструкције готовог бетона МB25 справљеног у фабрици бетона, са вибрирањем первибратором: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 2.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 2.3. | -Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Уградња у конструкције готовог бетона МB30 справљеног у фабрици бетона, са вибрирањем первибратором: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | -Малих пресека до 0,12 м3 | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 3.2. | -Средњих пресека од 0,12 м3- 0,30 м3 | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 3.3. | Великих пресека преко 0,30 м3. | м3 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Израда цементног естриха - равнајући слој d = 3-5 cм , размере 1: 2 справљеног у меша- лици за бетон. | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Израда једностране дрвене оплате. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Израда двостране дрвене оплате. | м2 | 30 |  |  |  |  |
|  | Укупно бетонски радови II |  |  |  |  |  |  |
| III | Армирачки радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрада, савијање и уградња арматуре од глатког челика GА 240/360 разних пречника. | kg | 210 |  |  |  |  |
| 2. | Обрада, савијање и уградња арматуре од ребрастог челика ČBR 400/500 разних пречника. | кg | 210 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа мрежасте Q и R арматуре. | кg | 3500 |  |  |  |  |
|  | Свега армирачки радови III |  |  |  |  |  |  |
| IV | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зидање преградних и носећих зидова гитер опеком у продужном малтеру. | м3 | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Израда новог суво-монтажног зида од ватроотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d= 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. Ватроотпоран зид ГКФ 2 x 12,5 мм + 50мм + + ГКФ 1x 12,5 мм + грађевинска плоча 1x 12,5 мм, са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 75 |  |  |  |  |
| 3. | Израда новог суво-монтажног зида од водоотпорних гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d= 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. Ватроотпоран зид ГКФ 2 x 12,5 мм + 50мм + + ГКФ 1x 12,5 мм + грађевинска плоча 1x 12,5 мм, са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Израда спуштеног плафона са подконструкц, од грађевинских гипскарт.плоча 1x 12,5 мм. | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Израда новог суво-монтажног зида од грађевинских гипс картонских плоча са испуном од минералне вуне d = 50 мм, типа Кнауф или еквивалентно. Дебљина зида 100 мм. ГК 1 x 12,5 мм + 50мм + ГК 1x 12,5 мм са потребном металном подконструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Израда преградних зидова од грађевинских гипскартонских плоча d= 7мм са потребном металном конструкцијом и бандажирањем спојева. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Израда спуштеног плафона (Амстронг , Хантер- Даглас или еквивалентно) са потребном подконструкцијом по договору са наручиоцем. | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 8. | Малтерисање зидова и плафона продужним малтером 1:3.9 d = 2cм . | м2 | 45 |  |  |  |  |
| 9. | Малтерисање зидова и плафона цементним малтером 1:3 d= 2cм . | м2 | 70 |  |  |  |  |
| 10. | Израда холкера од цементног малтера 1:2 са рабиц плетивом са глетовањем до црног сјаја | м2 | 42 |  |  |  |  |
| 11. | Зазиђивање пробијених отвора у бетонској конструкцији гитер опеком. | м2 | 30 |  |  |  |  |
| 12. | Зидање зидова гас-бетонским блоковима | м3 | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Рад радника | h | 100 |  |  |  |  |
|  | Укупно зидарски радови IV |  |  |  |  |  |  |
| V | Радови са полимерним материјалима |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уградња вв материјала структурно армираног реомал 0/8, 0/4, 0/2 пв или еквивалентно (са претходном припремом подлоге и прајмером). | кg | 84000 |  |  |  |  |
| 2. | Уградња материјала еполит м или еквивал. (са претходном припремом подлоге). | кg | 16800 |  |  |  |  |
| 3. | Уградња материјала еполит с или еквивал. ( са претходном припремом подлоге). | кg | 3700 |  |  |  |  |
| 4. | Уградња материјала епосан е или еквивал. ( са претходном припремом подлоге). | кg | 150 |  |  |  |  |
| 5. | Уградња ињекцион полимера – епоксин или еквивалентно, са претходном припремом подлоге. | кg | 45 |  |  |  |  |
| 6. | Израда одговарајућег прајмера за дате материјале (истог типа до засићења подлоге). | кg | 440 |  |  |  |  |
| 7. | Израда водонепропусног реомал малтера или еквивалентно, са претходном припремом подлоге. | кg | 25000 |  |  |  |  |
| 8. | Заптивање трајноеластичним китом | кg | 18 |  |  |  |  |
| 9. | Израда водонепропусне заштите од полимерцемента, или еквивалентно. | кg | 1500 |  |  |  |  |
| 10. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно радови V |  |  |  |  |  |  |
| VI | Грађевинско-занатске услуге |  |  |  |  |  |  |
|  | Припремни радови , радови на пробијању и демонтажи грађевинских конструкција |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рушење зидова или плоча од бетона, опеке и гитер блокова, или коловоза, свих дебљина са одвозом срушеног материјала на место које одреди инвеститор, на даљину до 1кm. | м3 | 45 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно или машинско пробијање постојећих конструкција, од бетона, опеке или гитер блокова са обликовањем отвора разних величина. | м3 | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно или машинско обијање дотрајалог малтера, припремни радови за наношење новог слоја малтера. | м2 | 120 |  |  |  |  |
| 4. | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисаку слоју од 3-10cм. | кg | 180 |  |  |  |  |
| 5. | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа величине отвора. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ø 6 - Ø20мм. | ком | 45 |  |  |  |  |
| 5.2. | Ø20 - Ø50мм | ком | 45 |  |  |  |  |
| 5.3. | Ø50 - Ø100мм | ком | 45 |  |  |  |  |
| 5.4. | Ø100 - Ø250мм | ком | 45 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа оштећених зидних "дурисол“ плоча дебљине d= 10 цм и дужине L= 2-3m, са свим потребним елементима за анкерисање (плоче нарочиоца ) | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Машинско сечење бетонских плоча, греда и сл. | m1 | 75 |  |  |  |  |
| 8. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно припремни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | Столарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поправка дрвених врата: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Измена дотрајал. и монтажа нових шарки | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.2. | Поправка столарским китом | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.3. | Демонтажа старих и монтажа нових брава, шилдова и трукера | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.4. | Монтажа цилиндара са три кључа | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.5. | Заштита врата од влажења (лимена облога) | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.6. | Нарезивање кључева | ком | 10 |  |  |  |  |
| 1.7. | Постављање катанца средње величине | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Поправка дрвених прозора: измена дотрајалих и монтажних нoвих шарки, затварање оштeћења столарским китом, демонтажа дотрајалих и монтажа нових система за затварање. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа дотрајалих, набавка и монтажа нових фурнираних врата у нијанси по избору наручиоца. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа дотрајалих, набавка, транспорт и монтажа нових дрвених прозора у нијанси по избору наручиоца. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалих, набавка и монтажа нових тракастих завеса са механизмом | м2 | 48 |  |  |  |  |
| 6. | Израда сандука за транспорт машинских eлемената од даске 1“ и гредица 5x5 или 5x8 cм. Разних димензија и облика. Обрачунава се и плаћа по м3 утрошеног дрвеног материјала. | м3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Укупно столарски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамичарски, подополагачки, крово-покривачки и фасадерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разбијање оштећених зидних и подних керамичких плочица и припрема подлоге за постављање нових. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Разбијање и уклањање оштећених подова (виназ плоче и сл.), припрeма пологе за постављање новог пода. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Облагање зидова новим керамичким зидним плочицама на лепку у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Полагање нових подних керамичких плочи- ца на цементном малтеру 1: 2, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Израда новог ламинатног пода класе 30 d=8мм дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Израда новог ламинатног пода класе 30 d=10мм дупли клик систем са одговарајућим угаоним и алуминијумским лајснама и свим елементима за монтажу, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Полагање нове подне облоге „винас“ „винфлекс“и сл. или еквивалент. на лепку, у нијанси по избору наручиоца. | м2 | 16 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и монтажа фасадних дурисол плоча д=10цм, ширине 50цм (дужина по потреби) | м2 | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Монтажа демонтираних кровних и фасадних дурисол плоча | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 10. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно керамичарски, подополагачки, кровопокривачки радови и фасадерски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | Браварски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поправка постојећих металних прозора: Исправног заптивања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање. | h | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Поправка постојећих металних врата са прописним заптивањем, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање, промена дотрајалих механизама за ауто- матско затварање. | h | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа нових метал- них прозора од кутијастих профила са свим елементима за качење и затварање. | м2 | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа нових метал- них врата од чел. лима 1мм и потребном кон- струкцијом са свим елементима за качење затварање. | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа старе алуминијумске браварије (врата, прозора, преграда) на објектима ТЕНТ-А. | м2 | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа нове покретне ал.елокс. браварије (врата, прозора). Нова браварија мора да буде са тзв.европ. жлебом грчког алумила или еквив.(комплет са свим меха- низмима), идентично новоуграђеним: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | отварање на страну (по 1 оси) | м2 | 2 |  |  |  |  |
| 6.2. | отварање прозора на 2 осе | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Израда и монтажа нове непокретне алумин. елоксиране браварије- преграде на објектима ТЕНТ-А. Нова браварија мора бити са тзв.евр. жлебом грчког алумила или еквивалентно, идентично новоуграђеним. | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Поправка, допуна, замена делова постојеће ал.браварије (на вратима, прозор, преград.) мањег обима, од демонтираних делова са евентуалном уградњом новог везног материјала, са анпасовањем |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Поправка ручице прозора | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8.2. | Подешавање затварања | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8.3. | Промена шарки | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8.4. | Поправка лимене траке (прозорске окапнице, траке крила, рама и сл) | м1 | 45 |  |  |  |  |
| 8.5. | Замена заптивне гуме | м1 | 42 |  |  |  |  |
| 9. | Замена шарки новим (на aлум. вратима команде блока, прозорима, вратима објек.) | ком | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Поправка постојеће ал. браварије (врата, прозора, преграде) средњег обима (поправка, исправљање, постављање: оквира, крила, анкерисање, анпасовање и сл. ), | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и монтажа недостајуће : |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | браве | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11.2. | цилиндра са 3 кључа | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11.3. | катанца средње величине | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11.4. | аутомат за затв.врата тзв.,,4’’ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11.5. | аутомат за пп | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11.6. | врата тзв. ,,5’’ | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Укупно браварски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | Радови на одржавању санитарних уређаја и мреже пијаће воде |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа дотрајалих ЕК- вентила и монтажа нових. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајале арматуре у водокот- лићима и монтажа нове. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа дотрајалих водокотлића са арма- туром и испирном цеви, набавка и монтажа нових водокотлића са арматуром и испир- ном цеви. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа дотрајалих сифона на писоарима, набавка и монтажа нових сифона. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалих писоара са комплет- нoм арматуром, набавка и монтажа нових писоара са комплетном арматуром. Демонтажа дотрајалих вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду, набавка и монтажа нових вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа дотрајалих вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду, набавка и монтажа нових вирбли са рукохватом и седишта на батеријама за воду. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа дотрајалих славина за хладну воду, набавка и монтажа нових батерија за хладну воду. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа дотрајалих батерија т/х, набавка и монтажа нових батерија т/х: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | једноручних | ком | 4 |  |  |  |  |
| 8.2. | дворучних | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа дотрајалих батерија за проточни бoјлер набавка и монтажа нових батерија за проточни бојлер. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа дотрајалих сифона на лавабоима, набавка и монтажа нових сифона. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Демонтажа дотрајалих лавабоа, набавка и монтажа нових лавабоа са системом за качење. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Демонтажа дотрајалих проточних бојлера од 10л, набавка и монтажа нових проточних бојлера од 10 лит. са флексибилним везама | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Демонтажа дотрајалих бојлера од 80 лит, набавка и монтажа нових бојлера од 80 л, са флексибилним везама. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно одржавање санитарних уређаја и инсталације пијаће воде |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Црпљење подземних вода за обезбе- ђење радова у сувом - црпљење пумпом. | h | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа оштећених цевовода и замена новим са потребним фазонским комадима |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поцинковане водоводне цеви разних пречника Пластичне водоводне цеви f16-f40 мм | кg | 26 |  |  |  |  |
| 2.2. | Пластичне водоводне цеви 16-40 мм | м1 | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа оштећених канализационих це- вовода (азбест-цементних, керамичких, пвц и др, пречника од f110 до f 300 мм) и набавка и монтажа нових ПВЦ цеви: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 110 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 3.2. | 125 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 3.3. | 160 | кг | 15 |  |  |  |  |
| 3.4. |  | кг | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Монтажа нових ЛГ цеви, рачви, ревизија: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 50 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 4.2. | 0 | кг | 20 |  |  |  |  |
| 4.3. |  | кг | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Монтажа нових ПЕ цеви за пијаћу воду, са свим везама и прикључцима, спојницама, од месинга: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  1/2“ | м | 12 |  |  |  |  |
| 5.2. |  ¾“ | м | 12 |  |  |  |  |
| 5.3. |  1“ | м | 12 |  |  |  |  |
| 5.4. |  6/4“ | м | 16 |  |  |  |  |
| 5.5. |  2“ | м | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Поправка и израда нових водоводних и канализaционих шахтова, бетоном МB25. | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно инсталатерски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | Радови на одржавању спољне хидрантске мреже |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машински ископ земље III кат. за ровове или у широком откопу (на месту квара, повремено засићене водом). | м3 | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Поправка или замена дела цевовода од полиетилена који је оштећен : |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  90 | м | 50 |  |  |  |  |
| 2.2. |  125 | м | 50 |  |  |  |  |
| 2.3. |  140 | м | 50 |  |  |  |  |
| 2.4. |  180 | м | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Заваривање оштећене челичне цеви, различитих пречника, са изоловањем. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Замена цеви (цеви наручиоца) различитих пречника и дужина, са свим заваривањима и са изоловањем битулитом + битуменском траком кондор 3 или еквивал. | м | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Замена или монтажа новог затварача (набавља наручилац ) на цевоводу, са монтажом прирубница: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ø  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 5.2. | Ø 150 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 5.3. | Ø 100 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 5.4. | Ø 75-50 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа, поправка и монтажа затварача: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6.2. | Ø  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6.3. | Ø 15 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6.4. | Ø 1 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6.5. | Ø 75-50 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Заваривање спојева полиетиленских цеви: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ø 9 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 7.2. | Ø 125 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 7.3. | Ø 14 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 7.4. | Ø 18 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Поправка или замена хидраната и затварача (материјал набавља наручилац) | kom | 18 |  |  |  |  |
| 9. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно радови на одржавању спољне хидрантске мреже |  |  |  |  |  |  |
|  | Електро радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и монтажа сијалица 26W/840 lumilux Cool White G24d-3 „Osram dulux D“ или еквивалентно. | ком | 7 |  |  |  |  |
| 2. | Galaxis Round 2x26W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Basic 104 4x18W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Флуо цев Т8 18W/765 или еквивалентно | ком | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Стартер ST 151 4-24W или еквивалентно | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Укупно електро радови |  |  |  |  |  |  |
| VII | Хидроизолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поправка постојеће кровне хидроизолације (сечење, сушење, лепљење, заваривање 100% ),тако да она буде у потпуности водонепропустљива. | м2 | 950 |  |  |  |  |
| 2. | Премаз битулитом 500 g/м2 . | м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 3. | Полагање новог слоја битуменских изолаци- оних трака са улошком од стакленог воала и еластомер битуменом 4мм (1,1м2/м2 ) (,,kondorfleks V4’’или polifleks V4 или еквивал). | м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 4. | Полагање новог слоја битуменских изолационих трака са улошком од полиест. фил. и еластомер битуменом 4мм (1,1м2/м2 ) (,, kondorfleks PF4’’ или „polifleks PF4“ или еквивалентно). | м2 | 140 |  |  |  |  |
| 5. | Уградња хидроизолационе пасте (,, полиазби- тол’’или еквивaл.), у једном слоју ( 2,0 кг/м2 ) | м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 6. | Уградња хидроизолационе пасте (,,poliazbitol“ или еквивал.) у два слоја са стакленом мрежицом (2 x 2,5 кг/м2 +1,1 м2/м2). | м2 | 140 |  |  |  |  |
| 7. | Заштита кровне х.и. завршним премазом у боји сребра /са металним прахом и целулозним влакнима, 400гр/м2, („solarfleks аl“, или еквивал.). | м2 | 3000 |  |  |  |  |
| 8. | Сечење и уклањање постојеће хидроизолације са битуменизираним шљунком или без њега и са преносом и депоновањем на одређено место у кругу ТЕНТ-А, ради замене кровне ,,дурисол’’ плоче. | м2 | 168 |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа оштећених и нестабилних дурисол плоча, пренос и депоновање на предвиђено место, а на даљину до 1 км. | м2 | 168 |  |  |  |  |
| 10. | Заваривање металних трака 100 x 5мм за осла- њање кровних плоча по целој њеној ширини са основним и завршним фарбањем. | по ком дурисол плоче | 168 |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа нових кровних дурисол плоча (са хоризонталним и вертикалним преносом) уклапањем у распон конструкције и бето- нирањем лаким бетоном до нивоа хидро- изолације. | ком | 168 |  |  |  |  |
| 12. | Испуна састава дурисол плоча цементним малтером. | м/ | 245 |  |  |  |  |
| 13. | Битуменска изолациона трака са посипом и стакленим воалом, тачкасто лепљена масом за надземне и подземне хидроизолације (,,мbh масом’’или еквив. 1,15м2/м2 + 0,5кg/м2 (,,Тrabis N’’или „Voalfim V2/G“ или еквив.). | м2 | 158 |  |  |  |  |
| 14. | Битуменска изолациона трака са посипом и стакленим воалом, тачкасто лепљена масом за надземне и подземне хидроизолације (,,мbh масом’’или еквив. 1,15м2/м2 + 0,5кg/м2 (,,Тrabis N’’или „Voalfim V2/G“ или еквив.). | м2 | 158 |  |  |  |  |
| 15. | Демонтажа лимених делова (окапница, увала, иксни, сливника). | м2 | 240 |  |  |  |  |
| 16. | Израда и монтажа лимених делова (окапница, увала, иксни, сливника), у свему према прави- лима, прописима и начину израде ових позиц- ија (двоструко савијање, нитовање, летовање). | м2 | 240 |  |  |  |  |
| 17. | Израда и монтажа сливних решетки од арма- туре Ø 6 са акз. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Рад радника | h | 200 |  |  |  |  |
|  | Укупно хидроизолатерски радови VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Стаклорезачки радови |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажна постојећег стакла, сви припремни радови и постављање новог стакла у киту ( силиконском или минијум) или заптивној гуменој траци: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | равног стакла 4мм | м2 | 390 |  |  |  |  |
| 1.2. | равног стакла 6мм | м2 | 158 |  |  |  |  |
| 1.3. | армираног стакла 6/7мм | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 1.4. | профилит једноструког стакла | м2 | 650 |  |  |  |  |
| 1.5. | профилит двоструког стакла | м2 | 54 |  |  |  |  |
| 1.6. | термоизолационог(вакуминиз.) 2x4мм. | м2 | 36 |  |  |  |  |
| 2. | Заптивање силиконским и стакларским китом постојеће застакљене браварије. Ова пос важи само као посебна и не може се, при обрачуну, придодавати претходним. | м1 | 1620 |  |  |  |  |
| 3. | Рад радника | h | 100 |  |  |  |  |
|  | Укупно стаклорезачки радовиVIII |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно грађевинске и грађевинско занатске услуге I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

| Услов | доказ |
| --- | --- |
| Предлог плана контроле квалитета, који се усаглашава пре овере уговора | план контроле квалитета састављен за овај посао, у свему према правилима струке, стручним процедурама и српским техничким прописима и стандардима (план и програм контроле, поуздан начин вршења инспекције, улазна, међуфазна и завршна контрола, пробе на градилишту, стручна лица која обављају проверу и пробе, време и место провере и опита, број контрола, уређаји за испитивање на градилишту и остало по прописима); |

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНЕ И ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА(саставни су део понуђених цена – не обрачунавају       се посебно, осим оних који су наведени за обрачун у предмеру радова)

Обавеза Понуђача је и да учини следеће:

- Понуду састави са јединичним ценама.

- Радове изводи у континуитету без прекида радних операција, у I,II и III смени, викендима и празницима, до потпуног окончања посла, али не без присуства представника Наручиоца. У цену треба укалкулисати све елементе који формирају цену позиције: норму, услове рада, трошкове материјала и транспорта, фактор фирме, осигурање и остало (не признају се накнадно: коефицијенти по техничким условима, отежавајући услови рада, рад у II и III смени, рад викендима и празницима, прекиди рада, усладиштење и сл.).

- Изврши све припреме у оквиру припремних радова, ради омогућавања брзог и рационалног извођења главних радова.

- Обезбеди: привремене објекте за ускладиштење грађевинског, осталог и опасног материјала, објекте за боравак, смештај и исхрану радника, алата, објекте за техничко особље и др.

- Набави сав потребан: главни и остали помоћни и потрошни материјал, одговарајућу араматуру, разне држаче, оплату, везни материјал, стиропор, фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и сл, осим ако је другачије наведено. Обавезан је да изгради, монтира и угради материјал.

- Набавља и допрема гранулисани материјал и остали материјал прописно пакован, на евро палети добро сложен, везан, стабилан и заштићен према условима наведеним у карактеристикама материјала у техничкој спецификацији.

- Набавља сав гас за заваривање, електроде, плоче за сечење и брушење метала и бетона и остали потрошни материјал.

- Материјал набави у количини према стварној потреби утврђеној дефектажом.

- Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

- Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

- Врши сав транспорт новог материјала, и старог срушеног материјала, до места које одреди Наручилац, у кругу термоелектране до 1 км даљине. Транспорт материјала од стране Извршиоца мора да се врши у одговарајућим возилима, без просипања.

- У случају ремонтних могућности прво користи расположиви материјал Наручиоца. Наручилац задржава право на одлуку по овој одредби.

- Амбалажа се не враћа испоручиоцу.

- Срушени материјал, по врсти, смести и сложи на одређено место, по свим правилима ТЕНТ (паковање, записници, примопредаја и др.) како би био лако доступан, без додатног разврставања, за даљу продају и рециклажу.

- Учуствује у претходним и припремнооперативним радовима, за заваривања на цевима (мерења, обележавања по инструкцијама представника Наручиоцаи, припрему анкера, припрему и учешће при заваривању челичних елемената на цевни систем итд.).

- Обезбеди сву потребну опрему и скелу.

- Обезбеди заваривача и врши сва заваривања.

- Дефектажу конструкција изврши заједно са представником Наручиоца.

- Поштује време које му је одређено за свакодневни транспорт демонтираног материјала, од коте ±0.00 до депоније за његово одлагање.

- Ценом обухвати све припремне, главне и завршне радове.

- По завршеној целини посла, најдаље у року до 2 дана, места рада очисти од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, а све врати у првобитно пројектовано стање.

- На позив наручиоца радова у сваком моменту буде спреман за извођење радова.

- Радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем.

- Следећу радну операцију не започиње без прегледане претходне и примљене од стране Наручиоца и оверене и евидентиране у грађевинском дневнику.

- Своје активности прилагођава и усаглашава са дневно организационом динамиком радова на објекту. Да својом диспозицијом радова обезбеди и извођење радова других извођача у ремонту.

- Сва осигурања: за транспорт, несреће, пожар, провалне крађе, обавеза је Извршиоца и јемство иде на његов терет.

Квалитет, обавезе и пенали

- Извршилац радове мора да изведе у квалитету по важећим законима и техничким прописима и по  прописној технологији за конкретну врсту посла.

- Контрола обухвата и: контролу основних материјала и контролу облика и димензија, контролу стандардности готових производа, као и контролу финалне обраде и готове конструкције.

- Контролу квалитета изведених радова врше: овлашћено лице Извршиоца и представник Наручиоца, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди Наручилац. Контрола квалитета се врши непрекидним праћењем и контролом рада.

- Уколико се констатује визуелно или пробом на градилишту или на други начин, да материјал није одговарајући, по захтеву Наручиоца о свом трошку: врши испитивање набављеног материјала сваке испоруке.

- Осим наведених услова, Понуђач и произвођач подлежу и одредбама закона о одговорности произвођача ствари са недостатком-служб. гл. бр. 101 од 21.11.2005

- Понуђач је обавезан да омогући Наручиоцу и контролу процеса производње материјала у фабрици произвођача укључујући и провере материјала на лицу места. Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, и произвођача, ради установљавања квалификације (пре овере уговора).

ТЕХНИЧКA АДМИНИСТРАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА И ОБРАЧУНОМ РАДОВА

Техничку документацију, администрацију и евиденцију на градилишту Извршилац систематски организује, тако да се она одвија упоредо са током радова без и најмањег закашњења, како би се преко ње пратио развој послова, кретање радне снаге, допрема материјала и контрола рокова извршења (грађевински дневник, грађевинска књига, оперативни планови, и др.).

У грађевинску књигу се уписују сви премерени подаци о извршеним радовима са потребним скицама. Обрачунски нацрти, су обавезни и чине саставни део грађевинске књиге. За радове који касније постају невидљиви треба обавезно уцртати у књигу и скице са тачним мерама.

Свакодневно вођење грађевинског дневника и остале техничке евиденције је обавезно. Руководилац радова Извршиоца и представник Наручиоца заједно врше премере радова, нарочито оне чије је премеравање по завршетку немогуће.

Извршилац води грађевинску књигу под контролом Наручиоца, а Извршилац је одговоран за тачност података. У грађевинској књизи не сме ништа бити брисано, већ се свака исправка врши повлачењем црте погрешног и дописује тачно. Поред сваке исправке мора бити параф лица које исправку уноси.

Извршилац је обавезан да  изради детаље и цртеже изведеног стања у склопу грађевинске књиге, затим фото-запис о дефектажи и демонтажи, и детаљним снимцима (и у електронској форми) о извођењу радова.

Обрачунавање и пријем радова

Обрачун изведених количина радова врши се према предмерима радова, и стварно извршеној количини.

Обрачун материјала врши се према датој јединици мере.

Обрачун позиције кг материјала извршиће се према испорученој маси материјала у (кg, м3) који се угради.

При обрачуну се не признаје расут материјал, просипања, неодговорног: складиштења, чувања и употребе или због његове неисправности, непогодности и неприпремљености за рад

Пре истовара из возила: допремљен материјал из фабрике, фабричку отпремницу и улаз материјала у круг ТЕНТ-А, контролише и оверава наручилац радова. При обрачуну радова се неће признати материјал који није проверен и верификован од стране наручиоца при уласку у ТЕНТ-А.

Привремене ситуације извршилац подноси наручиоцу на оверу за обављену једну целину, или делимично извршену динамичким планом предвиђену обавезу.

Окончана ситуација се саставља после свих обављених радова, и када је провери и одобри наручилац служи као окончан обрачун између извршиоца и наручиоца.

При обрачуну, под извршеном јединицом мере (м/, м2, м3, кg ) сматраће се комплетно oбављена радна операција, укључујући израђене и уграђене све саставне делове и елементе: челичне и лимене (разне подконструкције, анкере, држаче, носаче, облоге и сл), влакнасти и заптивни материјал, ужад, везивне материјале (китове, малтере, и др.),  спојне материјале, завртњеве, траке бетон, опеку, плоче, траке,  полистирен, полиетилан, пвц материјале и и др).

Oбрачун скеле за ремонтне радове:

Скела – фасадна обрачунава се по м2 по формули: P = О x h,

а просторна P = а x b x h/2.

ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА ЈЕ:

- Да обезбеди привремено коришћење електричне енергије и воде за потребе извршења

радова.

- Да организује стручно-техничку контролу квалитета обављених радова.

Понуђач

---------------------------------

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, април 2014.год.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРУ БР. .................................

Обавештени смо да Вам је .......................................... (у даљем тексту:

Принципал), одговарајући на ваш позив за учешће на тендеру бр. ......................

од ................ за .......................................................................... (опис посла)

поднео своју понуду бр. ....................................................................дана ..................................................

Према вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за учешће на тендеру.

На захтев Принципала, ми ......................................................................................... (назив и адреса банке) овим неопозиво и безусловно преузимамо обавезу да вам платимо сваки износ или износе који не прелази(е) укупан износ од .....................(словима:..............................................) одмах по пријему  вашег првог писменог захтева и ваше писмене изјаве у којој наводите да је Принципал прекршио своју (е) обавезу (е) из услова тендера, односно да је:

- након истека рока за подношење понуда повукао, опозвао или изменио своју понуду или

- одбио да потпише уговор о јавној набавци у складу са прихваћеном понудом,  или није благовремено потписао уговор о јавној набавци или

- пропустио да достави, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла, које су предвиђене условима тендера.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ова гаранција важи најкасније до.................................... Према томе, сваки захтев за плаћање морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација Но.758 МТК.

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и  адреса компаније/  (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца , уз подношење  гаранције за повраћај аванса  на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР....

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ОКТЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ БР....

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

15. ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О УПОЗНАВАЊУ СА ОБЈЕКТОМ И ДЕТАЉНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА О КОНСТРУКЦИЈАМА

Обреновац, април 2014.год.

ЗАПИСНИК

о упознавању са објектом и детаљним информацијама o конструкцијама

000979/14

дана ........................................... по упиту бр. ........................................................,

представник предузећа ............................................................................................,

( назив фирме )

.................................................................................................................................,

(име представника предузећа )

се, на лицу места, детаљно упознао са објектом и предметом рада.

Овим записником Понуђач/Извођач изјављује да је добио све потребне информације и разјашњења, о предмету рада, које су га интересовале и да нема никаквих нејасноћа ни по ком питању.

Дана ........................................                                                     за Понуђача:

у ТЕНТ-А, Обреновац

........................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

........................................................................................................

( представник / надзор ТЕНТ-А )

* Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неприхватљивом и неће се разматрати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

16. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

Обреновац, април 2014.год.

Р Е ШЕ Њ Е

Одређује се ____________________________________________________ за одговорног

( име и презиме одговорног лица)

извођача   радова   на   објекту   ТЕНТ-А   за   послове   по   ЗСУ 000979/14                  и        уговору

бр.___________________  од ________________________.   Именовани је обавезан да се

придржава: закона и прописа безбедности и здравља на раду, остале важеће законске и техничке регулативе и процедуре ТЕНТ, као и да их свакодневно примењује при организацији посла и извршењу радова.

Дана  _____________________

МП				Д И Р Е К Т ОР

_______________________________

На основу статута предузећа (оснивачког акта) чл. _______________________ доносим следеће

Р Е ШЕ Њ Е

Одређује се ____________________________________________________ за одговорно

( име и презиме)

лице за Безбедност и здравље на раду на   објекту   ТЕНТ-А   за   послове   по

ЗСУ 000979/14  и        уговору   бр.___________________  од ________________________.

Именовани је обавезан да се придржава и спроводи законе и прописе безбедности и здравља на раду, остале важеће законске и техничке регулативе и процедуре ТЕНТ, као и да их свакодневно примењује при организацији посла и извршењу радова.

Дана  _____________________

МП				Д И Р Е К Т ОР

_______________________________

ИЗЈАВА

Изјављујемо да за предметни посао (по ЗСУ 000979/14) потпуну одговорност за све активности на објектима ТЕНТ-А, за рад на скелама и са скелама и за безбедан и здрав рад, сноси Понуђач / Извршилац.

Понуђач / Извршилац

----------------------------------------

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА