JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića-Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/0059/2016 (1733/2016), za nabavku usluge : Izrada projektno tehničke dokumentacije za opremu pod pritiskom neophodne za preglede od strane imenovanog tela TENT A, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

**Br.1.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

Pitanja :





Odgovori :

1. Ponuđač može posedovati sertifikat po EN ISO/IEC 17020 za oblast ispitivanja metodama bez razaranja prema EU normi EA-4/15 G:2015 „Acreditation for Non–destructive testing“ (Akreditacija za ispitivanje bez razaranja).
2. Obaveza Naručioca je priprema posuda za ispitivanje hladnim vodenim pritiskom, kao i montiranje skela za potrebe ispitivanja.
3. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije, na način što će prihvatiti reference iz 2016.godine.

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_