ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 5365-E-03.04-444810/23-2016

Велики Црљени 29.11.2016

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15),

Комисија за јавну набавку број **3000/0500/2016(1561/2016)**

 за набавку **Арматура високог и ниског притиска –ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0500/2016(1561/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења

**ПИТАЊЕ**

pozicija broj 1(**Ručni zaporni ventil, sa krajveima za zavarivanje NO25 NP320**) molim Vas za informaciju da li je moguće ponuditi ventil standardne ugradne dužine L=160 mm ili se insistira na ugradnoj dužini L=180 mm.

**ОДГОВОР 1:**

      S obzirom da se kod nas na postrojenju  nalaze ventili , **NO25 NP320*,*** ugradbene dužine L = 180 mm i  L = 160 mm, a ugradbena dužina varira u zavisnosti od Proizvođača, tehnički je prihvatljivo da  ugradbena dužina ventila bude L = 180 mm ili  L = 160 mm.

 **КОМИСИЈА**

 **За ЈН** **3000/0500/2016(1561/2016)**