НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Турбинско уље

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1689/2016 (1454/2016)

(број 105.E.03.01-470576/9-2016 од 27.12.2016. године)

*Обреновац, 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/1689/2016 (1454/2016), турбинска уља

1.

Тачка 3.2.1. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде Конкурсне документације мења се у делу који се односи на документацију која се доставља уколико се нуди одговарајуће уље и сада гласи:

**-Уколико се нуди одговарајуће уље** за исто доставити уз понуду **и** следеће доказе:

-важеће оригинално одобрење-допис од произвођача опреме Сименс или Шкода, да понуђено одговарајуће уље (еквивалент) може да се користи на турбоагрегатима Сименс 32MW или веће или Шкода 110MW или веће;

-доказ у облику извештаја експлоатационог испитивања са лабораторијским анализама урађеним у независној акредитованој лабораторији на турбоагрегатима Сименс 32MW или веће или Шкода 110MW или веће као доказ да је уље задовољило захтевани квалитет произвођача опреме за уље у експлоатацији. Испитивање треба да се односи на препоручени период замене уља у експлоатацији од 35.000 часова;

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви