| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БР. 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ТЕ „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ

Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац

Tелефакс: 035/312-191

e-mail: nevena.nesic@eps.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ ОГРАНКА ТЕНТ:

Д-МРО-13  бр. 105-Е.03.01-7888/13-2016 од 14.10.2016. године: „Мерно регулациона опрема“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:

1 - „Мерна опрема за процесна мерења температуре, притиска, протока и нивоа, механичких и аналитичких величина“

- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке:

Мерно-регулациона опрема

Свилајнац, децембар 2016. године

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 5366-Е.03.03.-504543/2-2016 од 15.12.2016. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 5366-Е.03.03.-504543/3-2016 од 15.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА:

Мерно-регулациона опрема,

ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Свилајнац, децембар 2016. године

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Царице Милице 2, 11000 Београд |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | Огранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића 44, 11500 Обреновац |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.еps.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка ДОБАРА - Мерно-регулациона опрема |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Име и презиме: Невена Нешић e-mail адреса: nevena.nesic@eps.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Свилајнац, децембар 2016. године

Опис предмета јавне набавке

Јавна набавка добара: Мерно-регулациона опрема

Назив и ознака из општег речника набавке

38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)

Предмет набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Свилајнац, децембар 2016. године

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

- Наручилац ће дозволити да се део понуде који се односи на доставу каталога/извода из каталога произвођача достави и на страном језику, и то на енглеском језику.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац у року од 21 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 05.01.2017. године до 10:00 часова са назнаком: „Понуда за ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016), не отварати, уручити Невени Нешић, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама библиотеке управне зграде ТЕ „Морава“ Свилајнац, на адреси Кнеза Милоша 89.

- Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 (три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ЈП „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац са назнаком:

„Измена понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Мерно-регулациона опрема, ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)“;

или:

„Допуна понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Мерно-регулациона опрема, ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)“;

или:

„Опозив понуде за II фазу квалификационог поступка за јавну набавку добара – Мерно-регулациона опрема, ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)“.

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе (самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл. 75. ст. 2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезaма сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Рок за измирење новчаних обавеза је до 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добара:

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана (број календарских дана) од дана ступања Уговора на снагу.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.

- Место испоруке добара и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а место испоруке добара је магацин ТЕ „Морава“ Свилајнац.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

- Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

- Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

- Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

- Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора се продужити.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

- Рок важења средства обезбеђења за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора.

- Износ средства обезбеђења за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

- Основ за наплату средства обезбеђења за добро извршење посла је случај да друга уговорна страна не испуни било коју уговорну обавезу.

- Као средство обезбеђења за добро извршење посла за предметну јавну набавку, Наручилац је одредио бланко (сопствену) соло меницу.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У року од 10 дана од закључења Уговора:

Меницу за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица,

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице 2., 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац и доставља се лично или на одговарајући начин поштом на адресу:

ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Улица Кнеза Милоша 89., 35210 Свилајнац.

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)

- Понуђач (Пружаоц услуге) је одговоран за прописан и безбедан начин достављања средстава финансијског обезбеђења Наручиоцу (Кориснику услуге).

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8 (осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 (два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

- У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

- У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

- Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

- Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

- Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- Уколико две или више понуда идецембару исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

- Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

- Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који идецембару исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци. О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и пристуних Понуђача.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) - образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) - образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Потписан / печатом оверен Модел уговора.

- Техничку спецификацију наручиоца, оверену печатом и потписом понуђача.

- Каталог/извод из каталога на основу ког се јасно може утврдити да су понуђена мерила у производном програму произвођача и да у потпуности одговарају траженим карактеристикама датим у техничкој спецификацији Наручиоца. Каталог/извод из каталога може бити на српском или енглеском језику.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

  - РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије (упутство о уплати таксе објављено је на интернет страници Републичке комисије за заштиту права на www.kjn.gov.rs)

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- Образац понуде

Свилајнац, децембар 2016. године

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомене:

- Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца

#### ПОНУДА БР. _____________ од __.__.________. године

По јавној набавци број ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016)

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач/ Земља | Јед. мере | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 |  | ком | 2 |  |  |
| 2. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,075% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 |  | ком | 2 |  |  |
| 3. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-100 bar, радни 0-40 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 |  | ком | 3 |  |  |
| 4. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Пиезорезистивни Мерни опсег 0-500mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 |  | ком | 2 |  |  |
| 5. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 |  | ком | 2 |  |  |
| 6. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 |  | ком | 1 |  |  |
| 7. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-10mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 |  | ком | 2 |  |  |
| 8. | Професионални True RMS мултиметар за индустријско одржавање. Аутоматски/ручни избор мерног подручја. Велик, осветљен LCD display са аналогним приказом, 6000-местни приказ. Мерење отпорности, фреквенције, капацитивности и температуре, као и тест непрекидности и диоде. Снимање MIN/MAX/AVG вредности, DISPLAY HOLD и AUTO HOLD функција. Филтрирање улазног сигнала за лакше мерење брзо промењивих вредности. AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Компактно, робусно и сигурно кућиште са интегрисаним заштитним гуменим оквиром. CAT III 1000V/CAT IV 600V сигурносни стандард Напон DC – 1000 V ; тачност ±(0,09% + 2); Резолуција 0,1mV Напон AC – 1000 V ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,1mV Струја DC – 10 А ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,01mА Струја АC – 10 А ; тачност ±(1,5% + 3); Резолуција 0,01mА Отпор 50 MΩ ; тачност ±(0,9% + 1); Резолуција 0,1Ω Капацитивност – 10.000 μF ; тачност ±(1,2% + 2); Резолуција 1nF Фреквенција – 100kHz ; тачност ±(0,1% + 1); Резолуција 0,01Hz Температура – -40ᵒC/400ᵒC ; тачност ±(1,0% + 10); Резолуција 0,1ᵒC Категорија: EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерни каблови (црвена + црна), К-тип температурна сонда, 9V батерија, упутство за употребу. |  | ком | 1 |  |  |
| 9. | True RMS AC мерење. Аутоматски избор мерног опсега. Велик, осветљен LCD display. Струјни мерни опсег 600А AC/DC. Мерење отпорности, капацитивности и тест непрекидности. DATA HOLD функција, AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Посебан затварач за мењање батерија, могућност “closed case” калибрације. CAT III 1000V/CAT IV 600V стандард. Мерење AC струје преко клешта до 600А, резолуција 0,1А, тачност 2% ± 5 дигита (10-100Hz). Мерење AC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење DC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење отпорности 6000Ω, резолуција 0,1Ω ≤ 600Ω, 1Ω 600-6000Ω, тачност 1% ± 5 дигита, звук теста непрекидности ≤30Ω. Мерење фреквенције (клешта) 5.0 – 500.0 Hz, резолуција 0,1Hz, тачност 0,5% ± 5 дигита. Мерење капацитивности 10-100.0μF, резолуција 0,1μF, 1000μF резолуција 1μF, тачност 1,9% ± 2 дигита. Радна температура од -10ᵒС до +50ᵒС. Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерне везице (црвена + црна), 2х1,5V AA батерије, торбица, упутство за употребу. |  | ком | 1 |  |  |
| 10. | Претварач диференцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком | 2 |  |  |
| 11. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком | 4 |  |  |
| 12. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор |  | ком | 2 |  |  |
| 13. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком и заптивкама PTFE - 2 ком |  | ком | 3 |  |  |
| 14. | Термоелемент са заштитном цеви тип K Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 1400 mm Мерни уложак φ 6 mm |  | ком | 2 |  |  |
| 15. | Мантел термоелеменат тип 2 x К (дупли) Прикључна глава тип Б , дин 43729 Називна дужина L 4000 mm , φ 6 mm |  | ком | 6 |  |  |
| 16. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm класа тачности 1 |  | ком | 2 |  |  |
| 17. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm (по узорку) |  | ком | 15 |  |  |
| 18. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm (по узорку) |  | ком | 6 |  |  |
| 19. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б, дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm |  | ком | 4 |  |  |
| 20. | Манометар глицерински Ø100 0-6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 30 |  |  |
| 21. | Манометар глицерински Ø100 0-10 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 30 |  |  |
| 22. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 30 |  |  |
| 23. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 15 |  |  |
| 24. | Манометар глицерински Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 15 |  |  |
| 25. | Манометар глицерински Ø100 0-60 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 20 |  |  |
| 26. | Манометар глицерински Ø100 0-100 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 20 |  |  |
| 27. | Манометар глицерински Ø100 0-160 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 20 |  |  |
| 28. | Манометар глицерински Ø100 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 20 |  |  |
| 29. | Манометар глицерински Ø250 0-4 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 3 |  |  |
| 30. | Манометар глицерински Ø160 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 15 |  |  |
| 31. | Мановакуметар Ø100 -1 до +1,5 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 15 |  |  |
| 32. | Мановакуметар Ø100 -1 до +3 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик |  | ком | 30 |  |  |
| 33. | Мембрански манометар за мазут Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик |  | ком | 10 |  |  |
| 34. | Мембрански манометар Ø100 0-0,6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 комплет нерђајући челик |  | ком | 10 |  |  |
| 35. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 0 до 0,3 bar, максимални притисак 0,5 bar Разлика укључења и искључења 0.01 bar или подесива од 0.01bar до 0.05bar Контакти 1NO+1NC, 220V АC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67 EX изведба |  | ком | 2 |  |  |
| 36. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног стакла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик |  | ком | 6 |  |  |
| 37. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 С Процесни прикључак R 1/2’’ Дужина сонде L 30mm , φ 10 mm |  | ком | 4 |  |  |
| 38. | Индустријски гасни контактни термометар, прозор од сигурносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C , φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик |  | ком | 10 |  |  |
| 39. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm, φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик |  | ком | 2 |  |  |
| 40. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 300 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm, φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик |  | ком | 1 |  |  |
| 41. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 350 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm, φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик |  | ком | 2 |  |  |
| 42. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m |  | ком | 50 |  |  |
| 43. | Прохромски заптивач са лабиринтима Ø 23x18-2 |  | ком | 200 |  |  |
| 44. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- |  | ком | 300 |  |  |
| 45. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 |  | ком | 200 |  |  |
| 46. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- |  | ком | 200 |  |  |
| 47. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- |  | ком | 200 |  |  |
| 48. | Тефлонска заптивка Ø 16x10-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 49. | Тефлонска заптивка Ø 25x20-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 50. | Тефлонска заптивка Ø 25x18-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 51. | Тефлонска заптивка Ø 24x18-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 52. | Тефлонска заптивка Ø 19x11-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 53. | Тефлонска заптивка Ø 20x12-3 |  | ком | 200 |  |  |
| 54. | Тефлонска заптивка Ø 12,5x7,5-5 |  | ком | 200 |  |  |
| 55. | Бакарна заптивка Ø 23x18-2 |  | ком | 200 |  |  |
| 56. | Бакарна заптивка Ø 24x10-2 |  | ком | 200 |  |  |
| 57. | Бакарна заптивка Ø 18x6,5-2 |  | ком | 700 |  |  |
| 58. | Бакарна заптивка Ø 18x12-2 |  | ком | 700 |  |  |
| 59. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући |  | ком | 4 |  |  |
| 60. | Изолационо напајање са HARTом Изолационо напајање за двожичне и трожичне трансмитере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, излаза и спољног напајања Сигнализација отвореног кола, кратког споја и сигнализација за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претварача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину |  | ком | 2 |  |  |
| 61. | Спојница претварача притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M , L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm |  | ком | 10 |  |  |
| 62. | Манометарски вентил од нерђајућег челика са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R 1/2’’ |  | ком | 10 |  |  |
| 63. | Вентил високог притиска PN 250 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС |  | ком | 5 |  |  |
| 64. | Отпорни термометар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући |  | ком | 2 |  |  |
| 65. | Отпорни термометар Pt 100, φ 3 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући |  | ком | 3 |  |  |
| 66. | Отпорни термометар Pt 100 за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући |  | ком | 2 |  |  |
| 67. | Аналогни амперметар за уградњу 72mm x 72mm,уградна димензија 66mm x 66mm, мерни опсег 4 - 20 mA DC (0-100%) Класа тачности 1,5 |  | ком | 2 |  |  |
| 68. | Двоканални температурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребацивања са једног сензора на други у случају квара Могућност пребацивања мерења температуре између сензора са различитим мерним опсезима Мерење температурне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагностике основних функција |  | ком | 1 |  |  |

УКУПНО:      __________________ динара

ПДВ:             __________________ динара

ЗА УПЛАТУ: __________________ динара

- Рок и начин плаћања:

до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора.

- Важност понуде (не краће од 60 дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добара (не може бити дужи од 45 дана од ступања уговора на снагу):

____ дана од дана ступања уговора на снагу.

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана испоруке):

____ месеци од дана испоруке.

- Место испоруке добара и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а место испоруке добара је магацин ТЕ „Морава“ Свилајнац):

Паритет: ф-ко _____________________, место испоруке добара је _______________________________.

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Подизвођач

М. П.

__________________________

Напомене:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Свилајнац, децембар 2016. године

За понуду бр. _____________ од __.__._______. године

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/ предмер радова | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ (дин.) | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ (дин.) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин.) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,075% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-100 bar, радни 0-40 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Пиезорезистивни Мерни опсег 0-500mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-10mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Професионални True RMS мултиметар за индустријско одржавање. Аутоматски/ручни избор мерног подручја. Велик, осветљен LCD display са аналогним приказом, 6000-местни приказ. Мерење отпорности, фреквенције, капацитивности и температуре, као и тест непрекидности и диоде. Снимање MIN/MAX/AVG вредности, DISPLAY HOLD и AUTO HOLD функција. Филтрирање улазног сигнала за лакше мерење брзо промењивих вредности. AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Компактно, робусно и сигурно кућиште са интегрисаним заштитним гуменим оквиром. CAT III 1000V/CAT IV 600V сигурносни стандард Напон DC – 1000 V ; тачност ±(0,09% + 2); Резолуција 0,1mV Напон AC – 1000 V ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,1mV Струја DC – 10 А ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,01mА Струја АC – 10 А ; тачност ±(1,5% + 3); Резолуција 0,01mА Отпор 50 MΩ ; тачност ±(0,9% + 1); Резолуција 0,1Ω Капацитивност – 10.000 μF ; тачност ±(1,2% + 2); Резолуција 1nF Фреквенција – 100kHz ; тачност ±(0,1% + 1); Резолуција 0,01Hz Температура – -40ᵒC/400ᵒC ; тачност ±(1,0% + 10); Резолуција 0,1ᵒC Категорија: EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерни каблови (црвена + црна), К-тип температурна сонда, 9V батерија, упутство за употребу. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | True RMS AC мерење. Аутоматски избор мерног опсега. Велик, осветљен LCD display. Струјни мерни опсег 600А AC/DC. Мерење отпорности, капацитивности и тест непрекидности. DATA HOLD функција, AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Посебан затварач за мењање батерија, могућност “closed case” калибрације. CAT III 1000V/CAT IV 600V стандард. Мерење AC струје преко клешта до 600А, резолуција 0,1А, тачност 2% ± 5 дигита (10-100Hz). Мерење AC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење DC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење отпорности 6000Ω, резолуција 0,1Ω ≤ 600Ω, 1Ω 600-6000Ω, тачност 1% ± 5 дигита, звук теста непрекидности ≤30Ω. Мерење фреквенције (клешта) 5.0 – 500.0 Hz, резолуција 0,1Hz, тачност 0,5% ± 5 дигита. Мерење капацитивности 10-100.0μF, резолуција 0,1μF, 1000μF резолуција 1μF, тачност 1,9% ± 2 дигита. Радна температура од -10ᵒС до +50ᵒС. Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерне везице (црвена + црна), 2х1,5V AA батерије, торбица, упутство за употребу. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Претварач диференцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком и заптивкама PTFE - 2 ком | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Термоелемент са заштитном цеви тип K Прикључна глава тип, дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 1400 mm Мерни уложак φ 6 mm | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Мантел термоелеменат тип 2 x К (дупли) Прикључна глава тип Б, дин 43729 Називна дужина L 4000 mm , φ 6 mm | 6 |  |  |  |  |
| 16. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm класа тачности 1 | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б, дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm (по узорку) | 15 |  |  |  |  |
| 18. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm (по узорку) | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б, дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Манометар глицерински Ø100 0-6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 30 |  |  |  |  |
| 21. | Манометар глицерински Ø100 0-10 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 30 |  |  |  |  |
| 22. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 30 |  |  |  |  |
| 23. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 15 |  |  |  |  |
| 24. | Манометар глицерински Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 15 |  |  |  |  |
| 25. | Манометар глицерински Ø100 0-60 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Манометар глицерински Ø100 0-100 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Манометар глицерински Ø100 0-160 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Манометар глицерински Ø100 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 20 |  |  |  |  |
| 29. | Манометар глицерински Ø250 0-4 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 3 |  |  |  |  |
| 30. | Манометар глицерински Ø160 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 15 |  |  |  |  |
| 31. | Мановакуметар Ø100 -1 до +1,5 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 15 |  |  |  |  |
| 32. | Мановакуметар Ø100 -1 до +3 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | 30 |  |  |  |  |
| 33. | Мембрански манометар за мазут Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик | 10 |  |  |  |  |
| 34. | Мембрански манометар Ø100 0-0,6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 комплет нерђајући челик | 10 |  |  |  |  |
| 35. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 0 до 0,3 bar, максимални притисак 0,5 bar Разлика укључења и искључења 0.01 bar или подесива од 0.01bar до 0.05bar Контакти 1NO+1NC, 220V АC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67 EX изведба | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног стакла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | 6 |  |  |  |  |
| 37. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 С Процесни прикључак R 1/2’’ Дужина сонде L 30mm , φ 10 mm | 4 |  |  |  |  |
| 38. | Индустријски гасни контактни термометар, прозор од сигурносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C , φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | 10 |  |  |  |  |
| 39. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm , φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 300 C , φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm , φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 350 C , φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm , φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m | 50 |  |  |  |  |
| 43. | Прохромски заптивач са лабиринтима Ø 23x18-2 | 200 |  |  |  |  |
| 44. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- | 300 |  |  |  |  |
| 45. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 | 200 |  |  |  |  |
| 46. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- | 200 |  |  |  |  |
| 47. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- | 200 |  |  |  |  |
| 48. | Тефлонска заптивка Ø 16x10-3 | 200 |  |  |  |  |
| 49. | Тефлонска заптивка Ø 25x20-3 | 200 |  |  |  |  |
| 50. | Тефлонска заптивка Ø 25x18-3 | 200 |  |  |  |  |
| 51. | Тефлонска заптивка Ø 24x18-3 | 200 |  |  |  |  |
| 52. | Тефлонска заптивка Ø 19x11-3 | 200 |  |  |  |  |
| 53. | Тефлонска заптивка Ø 20x12-3 | 200 |  |  |  |  |
| 54. | Тефлонска заптивка Ø 12,5x7,5-5 | 200 |  |  |  |  |
| 55. | Бакарна заптивка Ø 23x18-2 | 200 |  |  |  |  |
| 56. | Бакарна заптивка Ø 24x10-2 | 200 |  |  |  |  |
| 57. | Бакарна заптивка Ø 18x6,5-2 | 700 |  |  |  |  |
| 58. | Бакарна заптивка Ø 18x12-2 | 700 |  |  |  |  |
| 59. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући | 4 |  |  |  |  |
| 60. | Изолационо напајање са HART-ом Изолационо напајање за двожичне и трожичне трансмитере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, излаза и спољног напајања Сигнализација отвореног кола, кратког споја и сигнализација за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претварача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину | 2 |  |  |  |  |
| 61. | Спојница претварача притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M , L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm | 10 |  |  |  |  |
| 62. | Манометарски вентил од нерђајућег челика са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R 1/2’’ | 10 |  |  |  |  |
| 63. | Вентил високог притиска PN 250 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС | 5 |  |  |  |  |
| 64. | Отпорни термометар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 65. | Отпорни термометар Pt 100, φ 3 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући | 3 |  |  |  |  |
| 66. | Отпорни термометар Pt 100 за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 67. | Аналогни амперметар за уградњу 72mm x 72mm,уградна димензија 66mm x 66mm, мерни опсег 4 - 20 mA DC (0-100%) Класа тачности 1,5 | 2 |  |  |  |  |
| 68. | Двоканални температурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребацивања са једног сензора на други у случају квара Могућност пребацивања мерења температуре између сензора са различитим мерним опсезима Мерење температурне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагностике основних функција | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| 1. М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| 2. У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| (1 + 2) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

_________________________________

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Свилајнац, децембар 2016. године

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства  обезбеђења.

| Ред. број | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Напомена:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Свилајнац, децембар 2016. године

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

______________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Мерно-регулациона опрема“, бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати).

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Свилајнац, децембар 2016. године

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке „Мерно-регулациона опрема“, бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016), поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- МОДЕЛ УГОВОРА

Свилајнац, децембар 2016. године

МОДЕЛ УГОВОРА

## УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

ДОБАРА: Мерно-регулациона опрема

| Конкурсна документација и модел уговора су усклађени са: | Потврђују |
| --- | --- |
|  | Име и презиме | Потпис |
| ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |
| ФИНАНСИЈСКОМ РЕГУЛАТИВОМ |  |  |

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

## УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, улица Царице Милице бр. 2., огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа А.Д. Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01-72300/3-16 од 01.03.2016. године, заступа финансијски директор ТЕНТ Милорад Лазић, дипл. екон. (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________________ из _____________, улица ____________________ бр. _____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (Продавац или лидер у име и за рачун групе понуђача у случају заједничке понуде)

2а)	_________________________ из _____________, улица ___________________ бр. ____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)	_________________________ из _____________, улица ___________________ бр. ____, матични број: ________, ПИБ: _________, текући рачун ___-__________-__ банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту: Продавац)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Обреновцу, дана __.__.2017. године следећи:

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 34. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) (даље Закон) спровео II (другу) фазу квалификационог поступка јавне набавке бр. ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016) ради набавке добара, и то: Мерно-регулациона опрема.

- да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке упућeн кaндидaтимa, објављен на Порталу јавних набавки дана 15.12.2016. године, као и на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службених гласила и база прописа.

- да Понуда Понуђача, која је заведена код Наручиоца под бројем __________________ од __.__.______. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

- да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ___________________ од __.__._______. године изабрао понуду Понуђача.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка добара: Мерно-регулациона опрема.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта Купца у свему према Понуди Продавца број _______________ од __.__.________. године, Обрасцу структуре цене, и Техничкој спецификацији, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије, у случају спора меродавно је право Републике Србије.

## УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ (словима: ______________________________________) RSD.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1. овог члана утврђена је на паритету испоручено у складиште ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ, локација ТЕ „Морава“ и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Уколико од дана закључења уговора до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србије за више од 5%, цена се може кориговати до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса EUR.

Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од ± 5%.

Промена уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена

ЕURТ - средњи курс EUR на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕUR0 - средњи курс ЕUR на дан уговарања (курсна листа НБС)

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена увећаних/умањених за корекцију цене, а износ корекције цене ће исказати у прилогу рачуна.

Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.

До усклађивања цене може доћи искључиво уз услов да су уговорена добра испоручена у уговореном року.

Продавац обрачун разлике у цени исказује у рачуну и уз доказ о насталој разлици у односу на уговорену вредност.

## ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Продавац се обавезује да, по извршеној испоруци добара из члана 1. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Купцу, односно локацији Огранка ЈП ЕПС, коме је испорука уговорених добара извршена, у року од 3 (три) дана од дана извршене испоруке добара и потписивања отпремнице.

Рачун мора гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327) и бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац, са обавезним прилозима - Отпремница.

Продавац је обавезан да на рачуну наведе уговор на основу којег се рачун издаје (број и датум).

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, на рачун Продавца, у целости, након закључења Уговора, и након испоруке предмета Уговора и потписивања отпремнице - без примедби, у року до 45 дана од пријема исправног рачуна са прилозима.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рачун који није издат у складу са уговореним условима, неће бити исправан и биће враћен Продавцу.

У случају примене корекције цене Продавац ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена увећаних/умањених за корекцију цене, а износ корекције цене ће исказати у прилогу рачуна.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

Обрачун корекције цене се не урачунава у вредност из члана 3. овог Уговора.

## РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од ____ дана од ступања уговора на снагу.

Место испоруке је на адреси локације ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Паритет испоруке ф-ко магацин Наручиоца, локација ТЕ „Морава“ Свилајнац са урачунатим зависним трошковима.

Приликом испоруке добара, сва мерила се испоручују еталонирана у домаћој акредитованој лабораторији.

У случају било какве нетачности, роба ће се вратити испоручиоцу.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: ТЕ „Морава“ Свилајнац, Кнеза Милоша 89, 35210 Свилајнац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добара организује тако да се пријем добара у складиште ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне и менице за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

## КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

### Члан 6.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 2 (два) радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци, отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена количина,

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању,

- да ли су добра без видљивог оштећења,

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација (уверења о еталонирању мерне опреме од стране домаће акредитоване лабораторије).

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

### Члан 7.

Квалитативни пријем

Купац може да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

- да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

- да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

- да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

Продавац је обавезан да писаним путем обавести Купца o датуму пријемног испитивања/квалитативног пријема најмање 3 (три) радна дана пре планираног термина испитивања/пријема и да уз позив достави предлог Плана пријемног испитивања/квалитативног пријема.

Купац ће формирати Стручни радни тим до 3 (три) члана који ће код Продавца/произвођача или неком другом месту нпр. акредитованој лабораторији, извршити пријемно испитивање/квалитативни пријем у складу са важећим стандардима за предмет уговора.

Уколико пријем предметних добара не буде успешно извршен, Продавац је у обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе које утврди Стручни радни тим, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Након извршеног пријемног испитивања/квалитатиног пријема (по отклањању евентуалних примедби), Стручни радни тим Купца и представник Продавца састављају и потписују Записник о пријемном испитивању/квалитативном пријему.

Трошкове процеса пријемног испитивања/квалитативног пријема, као и трошкове превоза, смештаја и исхране Стручног радног тима сноси Продавац.

## ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи ____ месеци од дана испоруке и потписивања отпремнице

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС.

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку, најкасније 30 (тридесет) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року.

На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи _____ месеци од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 9.

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Меница за добро извршење посла

Продавац је обавезан да Купцу достави:

- Меницу која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. лист“ СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља).

- евидентирана уРегистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим продавац овлашћује купца да може наплатити меницу  на износ од  10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с' тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

- Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

- Фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 10.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 9. представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.

## УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% укупно уговорене вредности, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, дoспeвa у рoку до 45 (четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца рачуна Купца испостављених по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

## ВИША СИЛА

Члан 12.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с' тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

## РАСКИД УГОВОРА

### Члан 13.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овај Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

### Члан 14.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

### Члан 15.

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

### Члан 16.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

### Члан 17.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

## ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења.

Испуњењем обавеза Уговорних страна Уговор се сматра извршеним.

Уколико Уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи истеком рока од 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

Oбавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у ГПП ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

## ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, ако наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

Промена, односно усклађивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља промену самог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 20.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

### Члан 21.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

### Члан 22.

Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:

- када Уговор потпишу овлашћена лица Уговорних страна,

- када Продавац достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1. Понуда

Прилог 2. Техничка спецификација

Прилог 3. Споразум о заједничком наступању (уколико га буде било).

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

### Члан 23.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

КУПАЦ						        ПРОДАВАЦ

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд					 Назив

___________________________________	        М.П.	 _______________________________

Финансијски директор ТЕНТ,			          име и презиме, функција

Милорад Лазић, дипл. екон.

НАПОМЕНА:

НАКОН ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, СВЕ ОПЦИОНЕ ФОРМУЛАЦИЈЕ ОВОГ МОДЕЛА УГОВОРА ЋЕ СЕ ПРИЛАГОДИТИ КОНКРЕТНО ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ.

| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Свилајнац, децембар 2016. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Мерно-регулациона опрема

| Ред. број | Предмет набавке | Ј.M. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-400 bar, радни 0-160 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | ком | 2 |
| 2. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-3 bar, подешени (радни) мерни опсег 0-588 mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,075% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C СИЛ 2 сертификат Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | ком | 2 |
| 3. | Претварач притиска Дигитални трансмитер релативног притиска Пијезорезистивни, материјал мерне мембране нерђајући челик 316L Мерни опсег 0-100 bar, радни 0-40 bar Напајање 24VDC, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 66/IP67 | ком | 3 |
| 4. | Претварач диференцијалног притиска Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Пиезорезистивни Мерни опсег 0-500mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 100:1 Статички притисак PN 420bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,1% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | ком | 2 |
| 5. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-100mbar, Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | ком | 2 |
| 6. | Дигитални трансмитер абсолутног притиска са капацитивном, керамичком мерном ћелијом Мерни опсег 0-1 bar Напајање 24VDC двожично, електрични излаз струјни 4-20mA + HART Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Процесни прикључак R1/2 Алуминијумско кућиште Механичка заштита IP 66/IP68 | ком | 1 |
| 7. | Дигитални трансмитер диференцијалног притиска са линеарном и коренском карактеристиком Могућност избора радног режима за мерење запреминског, коригованог запреминског протока,стандарног запреминског протока и масеног протока Пиезорезистивни Мерни опсег 0-10mbar Могућност подешавања радног опсега у односу на мерни 20:1 или већа Статички притисак PN 1bar Материјал мерне мембране од нерђајућег челика 316L Електрични излаз струјни 4-20mA + HART Напајање 12-45 V DC из двожичне струјне петље Алуминијумско кућиште са заштитним премазом на бази полиестера Кабловска уводница М20 Степен механичке заштите IP66 / IP67 Процесни прикључак:NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16,материјал 316L,са 2 одзрачна вентила ,материјал 316L Тачност боља од 0,15% подешеног опсега обухватајући ефекат нелинеарности и хистерезиса у складу са IEC 60770 Могућност подешавања радног опсега локално помоћу притиска,тастерима на дисплеју и даљински преко HART-interface Температура амбијента -40 +85 °C Сет за монтажу на панел,материјал монтажног сета челик 304 | ком | 2 |
| 8. | Професионални True RMS мултиметар за индустријско одржавање. Аутоматски/ручни избор мерног подручја. Велик, осветљен LCD display са аналогним приказом, 6000-местни приказ. Мерење отпорности, фреквенције, капацитивности и температуре, као и тест непрекидности и диоде. Снимање MIN/MAX/AVG вредности, DISPLAY HOLD и AUTO HOLD функција. Филтрирање улазног сигнала за лакше мерење брзо промењивих вредности. AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Компактно, робусно и сигурно кућиште са интегрисаним заштитним гуменим оквиром. CAT III 1000V/CAT IV 600V сигурносни стандард Напон DC – 1000 V ; тачност ±(0,09% + 2); Резолуција 0,1mV Напон AC – 1000 V ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,1mV Струја DC – 10 А ; тачност ±(1,0% + 3); Резолуција 0,01mА Струја АC – 10 А ; тачност ±(1,5% + 3); Резолуција 0,01mА Отпор 50 MΩ ; тачност ±(0,9% + 1); Резолуција 0,1Ω Капацитивност – 10.000 μF ; тачност ±(1,2% + 2); Резолуција 1nF Фреквенција – 100kHz ; тачност ±(0,1% + 1); Резолуција 0,01Hz Температура – -40ᵒC/400ᵒC ; тачност ±(1,0% + 10); Резолуција 0,1ᵒC Категорија: EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерни каблови (црвена + црна), К-тип температурна сонда, 9V батерија, упутство за употребу. | ком | 1 |
| 9. | True RMS AC мерење. Аутоматски избор мерног опсега. Велик, осветљен LCD display. Струјни мерни опсег 600А AC/DC. Мерење отпорности, капацитивности и тест непрекидности. DATA HOLD функција, AUTO POWER OFF функција, индикатор испражњености батерије. Посебан затварач за мењање батерија, могућност “closed case” калибрације. CAT III 1000V/CAT IV 600V стандард. Мерење AC струје преко клешта до 600А, резолуција 0,1А, тачност 2% ± 5 дигита (10-100Hz). Мерење AC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење DC напона до 600V, резолуција 0,1V, тачност 1% ± 5 дигита. Мерење отпорности 6000Ω, резолуција 0,1Ω ≤ 600Ω, 1Ω 600-6000Ω, тачност 1% ± 5 дигита, звук теста непрекидности ≤30Ω. Мерење фреквенције (клешта) 5.0 – 500.0 Hz, резолуција 0,1Hz, тачност 0,5% ± 5 дигита. Мерење капацитивности 10-100.0μF, резолуција 0,1μF, 1000μF резолуција 1μF, тачност 1,9% ± 2 дигита. Радна температура од -10ᵒС до +50ᵒС. Комплет треба да садржи: Документацијски мултиметар, мерне везице (црвена + црна), 2х1,5V AA батерије, торбица, упутство за употребу. | ком | 1 |
| 10. | Претварач диференцијалног притиска. Мерни опсег -15mbar до + 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | ком | 2 |
| 11. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 25 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | ком | 4 |
| 12. | Претварач притиска Мерни опсег 0- 50 mbar Излазни сигнал 4-20 mА Напајање 24 DC Класа тачности ≤0.6 Могућност подешавања нуле и опсега Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP 65 Електрични прикључак: Аксијални петополни конектор | ком | 2 |
| 13. | Трокраки вентил PN400 bar За директну монтажу на трансмитер диференцијалног притиска у складу са IEC 61518 Материјал: нерђајући челик 316L Са тефлонским паковањем ≤200°C Процесни прикључци: FNPT 1/2“ Комплет са завртњима UNF7/16 - 4 ком и заптивкама PTFE - 2 ком | ком | 3 |
| 14. | Термоелемент са заштитном цеви тип K Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 1400 mm Мерни уложак φ 6 mm | ком | 2 |
| 15. | Мантел термоелеменат тип 2 x К (дупли) Прикључна глава тип Б , дин 43729 Називна дужина L 4000 mm , φ 6 mm | ком | 6 |
| 16. | Мерни уложак тип Ј, Прикључна глава тип Б L 400mm , φ 6 mm класа тачности 1 | ком | 2 |
| 17. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 450 mm Називна дужина мерног улошка L 700 mm, φ 6 mm (по узорку) | ком | 15 |
| 18. | Термоелемент са заштитном цеви за увртање тип Ј Навојни прикључак М24x2 Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев φ 16mm Дужина дела заштитне цеви са навојним прикључком L 1000 mm Називна дужина мерног улошка L 1200 mm, φ 6 mm (по узорку) | ком | 6 |
| 19. | Термоелемент са заштитном цеви тип Ј Прикључна глава тип Б , дин 43729 Заштитна цев тип А, дин 43763, φ 22 mm Називна дужина L 500 mm Мерни уложак φ 6 mm | ком | 4 |
| 20. | Манометар глицерински Ø100 0-6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 30 |
| 21. | Манометар глицерински Ø100 0-10 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 30 |
| 22. | Манометар глицерински Ø100 0-16 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 30 |
| 23. | Манометар глицерински Ø100 0-25 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 15 |
| 24. | Манометар глицерински Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 15 |
| 25. | Манометар глицерински Ø100 0-60 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 20 |
| 26. | Манометар глицерински Ø100 0-100 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 20 |
| 27. | Манометар глицерински Ø100 0-160 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 20 |
| 28. | Манометар глицерински Ø100 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 20 |
| 29. | Манометар глицерински Ø250 0-4 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,25 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 3 |
| 30. | Манометар глицерински Ø160 0-250 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, могућност краткотрајног оптерећења 1,15 R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 15 |
| 31. | Мановакуметар Ø100 -1 до +1,5 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 15 |
| 32. | Мановакуметар Ø100 -1 до +3 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1 Механичка заштита IP 66, EN60529,комплет нерђајући челик | ком | 30 |
| 33. | Мембрански манометар за мазут Ø100 0-40 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 Температура медија 130°С комплет нерђајући челик | ком | 10 |
| 34. | Мембрански манометар Ø100 0-0,6 bar, прозор од сигурносног стакла, зглобно кућиште манометра са затварачем типа бајонет, R 1/2’’ класа тачности 1.0 Механичка заштита IP 66, EN60529 комплет нерђајући челик | ком | 10 |
| 35. | Пресостат-маностат Мерни опсег од 0 до 0,3 bar, максимални притисак 0,5 bar Разлика укључења и искључења 0.01 bar или подесива од 0.01bar до 0.05bar Контакти 1NO+1NC, 220V АC Процесни прикључак R1/2 Механичка заштита IP66/IP67 EX изведба | ком | 2 |
| 36. | Зглобни биметални термометар, прозор од сигурносног стакла, Температурни опсег 0 – 120 C , кућиште φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 300 mm , φ 6 mm Процесни прикључак R 1/2 Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | ком | 6 |
| 37. | Алкохолни термометар угаони Температурни опсег 0-100 С Процесни прикључак R 1/2’’ Дужина сонде L 30mm , φ 10 mm | ком | 4 |
| 38. | Индустријски гасни контактни термометар, прозор од сигурносног стакла, Мерни опсег 0- 120 C, φ 100 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде 160 mm , φ 8 mm Процесни прикључак R 1/2’’ клизни ( Навртка за стезање сонде) Аксијални прикључак 2 NO+2 NC контакта 18VА 10W 220 AC, могућност оптерећења пуног опсега минимум 1,1 , пуног опсега. Механичка заштита IP 66 комплет нерђајући челик | ком | 10 |
| 39. | Капиларни контактни термометар Температурни опсег 0 – 120 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 150mm , φ 8 mm, М12x1.5 2NO+2NC, 18VА 10W 220AC Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | ком | 2 |
| 40. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 300 C, φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 140mm , φ 8 mm, R1/2 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | ком | 1 |
| 41. | Капиларни термометар Температурни опсег 0 – 350 C , φ 130 mm Класа тачности 1.0 Дужина сонде L 200mm , φ 8 mm, М12x1.5 Механичка заштита IP 65 Дужина капилара L 5000 mm комплет нерђајући челик | ком | 2 |
| 42. | Тефлон трака 25mm x 0,1mm x 12m | ком | 50 |
| 43. | Прохромски заптивач са лабиринтима Ø 23x18-2 | ком | 200 |
| 44. | Заптивни прстен Ø 26x16-6 тип -ZPF-101- | ком | 300 |
| 45. | Заптивни прстен Ø 15x9-20 тип -ZPF-101 | ком | 200 |
| 46. | Заптивни прстен Ø 32x18-8 тип -ZPF-101- | ком | 200 |
| 47. | Заптивни прстен Ø 16x10-20 тип -ZPF-101- | ком | 200 |
| 48. | Тефлонска заптивка Ø 16x10-3 | ком | 200 |
| 49. | Тефлонска заптивка Ø 25x20-3 | ком | 200 |
| 50. | Тефлонска заптивка Ø 25x18-3 | ком | 200 |
| 51. | Тефлонска заптивка Ø 24x18-3 | ком | 200 |
| 52. | Тефлонска заптивка Ø 19x11-3 | ком | 200 |
| 53. | Тефлонска заптивка Ø 20x12-3 | ком | 200 |
| 54. | Тефлонска заптивка Ø 12,5x7,5-5 | ком | 200 |
| 55. | Бакарна заптивка Ø 23x18-2 | ком | 200 |
| 56. | Бакарна заптивка Ø 24x10-2 | ком | 200 |
| 57. | Бакарна заптивка Ø 18x6,5-2 | ком | 700 |
| 58. | Бакарна заптивка Ø 18x12-2 | ком | 700 |
| 59. | Индуктивни давач броја обртаја ИМП Београд Тип IBP-M30-15-24VDC-P-NO или одговарајући | ком | 4 |
| 60. | Изолационо напајање са HART-ом Изолационо напајање за двожичне и трожичне трансмитере, mA излаз од 0/4mA до 20mA, са сигурним улазом [Ex ia] IIC Галвански изолован између улаза, излаза и спољног напајања Сигнализација отвореног кола, кратког споја и сигнализација за улаз и излаз Могућа инсталација у Зони 2 "Ex i" улаз Улазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Функционални опсег од 0 до 24mA Максимална излазна струја 50mA Напајање претварача ≥ 16V за 20mA Струја кратког споја ≤ 35 mA Излазни сигнал од 0/4mA до 20mA са HART-ом Линеарна грешка ≤ 0,1 % За монтажу на омега шину | ком | 2 |
| 61. | Спојница претварача притиска (нипл) ½“ – 14NPT-M, L20mm / R1/2” – M, L20mm нарезаном на ОК 24, укупна дужина спојнице 55mm | ком | 10 |
| 62. | Манометарски вентил од нерђајућег челика са прикључком за испитивање PN 250 bar, радна температура од -20С до +200С процесни прикључак R 1/2’’ | ком | 10 |
| 63. | Вентил високог притиска PN 250 bar оба процесна прикључка за заваривање. Унутрашњи пречник процесног прикључка је ᵠ12mm, а температура флуида (пара) је 500ᵒС | ком | 5 |
| 64. | Отпорни термометар Pt 100, φ 7,7 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-30-270-A/4P-M8-TT или одговарајући | ком | 2 |
| 65. | Отпорни термометар Pt 100, φ 3 mm за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају и опругом (федером) L 200mm Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TOPE4-1XPT100-70-230-A/4P-M8-TT или одговарајући | ком | 3 |
| 66. | Отпорни термометар Pt 100 за мерење температуре турбинског лежаја са LEMO конектором на свом крају Тип конектора LEMO PCA.1S 4 pin Тип Pt 100 TRP-302-1XPT100-112-900-2100-A/4P-TCUT-M8 или одговарајући | ком | 2 |
| 67. | Аналогни амперметар за уградњу 72mm x 72mm,уградна димензија 66mm x 66mm, мерни опсег 4 - 20 mA DC (0-100%) Класа тачности 1,5 | ком | 2 |
| 68. | Двоканални температурни трансмитер са Hart протоколом Улазни сигнал 2 x TC,RTD Излазни сигнал 4 до 20mA SIL Сертификат Могућност пребацивања са једног сензора на други у случају квара Могућност пребацивања мерења температуре између сензора са различитим мерним опсезима Мерење температурне разлике између два сензора Кућиште за монтажу на шину 17,5 mm Трансмитер има могућност дијагностике основних функција | ком | 1 |

НАПОМЕНА:

- Сва мерила се испоручују еталонирана са уверењем о еталонирању издатим од стране домаће акредитоване лабораторије за свако мерило.

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

________________________________

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А