ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-504543/15-2016

Свилајнац, 26.12.2016.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1894/2016 (1968/2016), за набавку Мерно-регулационе опрема,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 4.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Пoзициje 8 и 9 - Пoтрeбнo je дa нaвeдeтe кoje свe вeличинe жeлитe дa сe eтaлoнирajу, у кojим oпсeзимa и пo кoм стaндaрду. Нeкe вeличинe и oпсeзи сe нe мoгу eтaлoнирaти у Србиjи, зaтo штo нeмa дoмaћe aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje кoja их мoжe eтaлoнирaти.

ОДГОВОР 1: Уз испоручена добра је потребно доставити уверење о еталонирању мерне опреме од стране домаће акредитоване лабораторије, док је за оне величине и опсеге који се не могу еталонирати у Србији довољно доставити уверење о еталонирању које се добија од произвођача.

КОМИСИЈА