ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:

Обреновац, 16.01.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0932/2016 (1892/2016), за набавку „Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горионици угља) блока А4“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 6.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: ПРИЛОГ бр. 7 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА И ЦРТЕЖИ од стране 94 до стране 99, наведене су тражене особине ватросталних и термоизолационих материјала.

Наше питање гласи: Да ли су тражене карактеристике ватросталних и термоизолационих материјала ФИКСНЕ или су дозвољена одступања? Ако јесу у којим границама?

ОДГОВОР 1:

Tрaжeнe кaрaктeристикe мaтeриjaлa су фикснe.

ПИТАЊЕ 2: ТЕХНИЧКИ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ, На страни 5 стоји:

| Предмер радова - Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК,горионици угља ) блок А4 |
| --- |
| Редни број | Опис послова | јед. мере | количина |  |
| 1 | Набавка материјала (под редним бр. 1 из спецификације материјала)- ватростална опека: | кг | 163.000,00 |  |
| 2 | Набавка материјала (под редним бр. 2 из спецификације материјала) - ватростална опека: | кг | 315.000,00 |  |

Наше питање гласи : Који цртежи ватросталних опека из документа ПРИЛОГ бр. 7 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА И ЦРТЕЖИ од стране 100 до стране 104, се односе на позиције 1 и 2 из горе наведене табеле, и у којим количинама?

-          С обзиром на обим додатних објашњења и измена конкурсне документације, које утичу и на нашу комуникацију са добављачима, молимо Вас за додатно продужење рока за достављање понуде.

ОДГОВОР 2: Цртeжи oд стрaнe 100-104 сe oднoсe нa oбa типa вaтрoстaлнe oпeкe.Oбe пoзициje (пoзициje 1 и 2) сe рaдe у свa чeтири oбликa прeмa прилoжeним цртeжимa,у кoличинaмa 163000 кг и 315000кг кoje су дaтe у прeдмeру. Нeмa oснoвa зa прoмeнoм кoнкурснe дoкумeнтaциje и прoдужeткoм рoкa.

Комисија за

ЈН 3000/0932/2016 (1892/2016)