ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-21696/1

13.01.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0074/2016 (1659/2016)**, за набавку добара Уређај за мерење тврдоће -ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У конкурсној документацији за ЈН бр: 3000/0074/2016 (1659/2016) у одељку 3. Техничка спецификација установили смо следећу неусаглашеност:

У делу „Обавезни састав гарнитуре“ у петом реду као ставка стоји: Тест блок (еталон тврдоће за проверу исправности мерача тврдоће).

Затим се у „Додатна опрема“ тражи (у  првом реду) тај исти еталон трдоће, наиме HLD еталон тврдоће (Leeb za sondu tip D) је уједино и еталон тврдоће за проверу

исправности мерача тврдоће. Дакле један је сувишан.

Предлажемо вам да то исправите и **избаците у „Обавезни састав гарнитуре“:** Тест блок (еталон тврдоће за проверу исправности мерача тврдоће),

**и оставите у „Додатна опрема“**: HLD еталон тврдоће (Leeb za sondu tip D) fi 90 mm x 55 mm са сертификатом произвођача.

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац ће изменити Техничку спецификацији на начин што ће из дела Обавезни састав гарнитуре избрисати реченицу „Тест блок (еталон тврдоће за проверу исправности мерача тврдоће)“.

У складу са овим одговором Наручилац ће израдити и објавити измену конкурсне документације на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.