ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105e0301-37022/1-2017

Обреновац 23.01.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1744/2016(2151/2016) за набавку Давачи вибрација, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/1744/2016(2151/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

U predmetnoj javnoj nabavci nisu definisane neke performanse davaчa vibracija, koje su bitne za davaњe ponude, i to:

 - osetљivost;

 - parametar koji se iskazuje (brzina vibracije, ubrzaњe i sl.)

**ОДГОВОР 1: -Осетљивост није битна јер на уређају за мерење вибрација можемо да подешавамо осетљивост.**

**- Давач вибрација треба да је пропорционалан брзини вибрације –дакле ˝VELOCITY SENSOR˝**