ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:   5364-Е.03.02-.9359/2-2017

_____..11.01.2017.год. ___

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1595/2016 (1895/2016), за набавку Набавка регулационе арматуре ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и  објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Одговор 1:  Измењени текст за позицију број 4 ће гласити овако:

Испоручити ON-OFF вентил са пнеуматским погоном RQ35S3  и са крајевима припремљеним за заваривање следећих карартеристика:

-NO50, PN500, материјал кућишта вентила мора бити 13CrMo44 ( 13CrMo45) или одговарајући и у складу са стандардом SRPS EN12516-1: 2015 ( класa материјала 5E0).

-медијум: водена пара

-ваздух затвара вентил

- Oзнaкe RP82S2, RP91S2 И слицнo сe oднoсe нa нaсe тeхнoлoскe ( интeрнe) oзнaкe и нeмajу никaквe вeзe сa oзнaкaмa типoвa нeкoг кoнкрeтнoг прoизвoдjaцa зaхтeвaнe oпрeмe.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија: