НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Набавка регулационе арматуре ТЕНТ - Б,

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1595/2016 (1895/2016)

(број 5364-E.03.02-.9359/3-2017 од 11.01.2017. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Набавка регулационе арматуре ТЕНТ – Б

,

ЈН бр. 3000/1595/2016 (1895/2016)“

1.

Мења се техничка спецификација – конкурсне документације, Вентил са пнеуматским погоном - 4 ставка и гласи:

Испоручити ON-OFF вентил са пнеуматским погоном RQ35S3  и са крајевима припремљеним за заваривање следећих карартеристика:

-NO50, PN500, материјал кућишта вентила мора бити 13CrMo44 ( 13CrMo45) или одговарајући и у складу са стандардом SRPS EN12516-1: 2015 ( класa материјала 5E0).

-медијум: водена пара

-ваздух затвара вентил

**Прилог:** Важећи Образац структуре цене.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

|  |
| --- |
|  |

Доставити:

- Архиви

****

**5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТОМ**

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. год.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред број | Назив артикла | Јеед мере | Количина | Јед.  цена без ПДВ  дин./  евра | Јед.  цена са ПДВ  дин./  евра | Укупна цена без ПДВ  дин./ евра | Укупна цена са ПДВ  дин. / евра | Назив  произвођача  добара,модел, ознака добра |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Регулациони вентил RР82S2, NO4", са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулациони вентил RР91S2, NO3" са пнеуматским погоном | Ком-плет | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулациони вентил RP90S2 , NO3", са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | ON-OFF вентил RQ35S3, NO50, са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулациони вентил RP81S3, NO3", са пнеуматским погоном | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Регулациони вентил RN30S2, NO4", са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | ON-OFF вентил RL103S2 NO80, са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Регулациони вентил RL100S2, NO3", са пнеуматским погоном | ком | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара /евра**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара / евра** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара / евра** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датум: | |  | Понуђач | |
|  | | М.П. |  | |
|  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у (дин./евра) процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_(дин./евра) односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_(дин./евра) односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_(дин./евра) односно \_\_\_\_% |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.