JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića- Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/1993/2016 (2202/2016), za nabavku usluga : Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bl.A1-A6-TENT-A, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

**Br. 1.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

**PITANjE 1**: Obzirom da cev ø 630x8 nije moguće nabaviti kao bešavnu (prema EN 10216-2, kao što je traženo), da li je prihvatljivo da cev bude šavna, izrađena prema EN10217-2?

**ODGOVOR 1:** Dozvoljeno je ponuditi da cev ø 630x8  za koleno RSH stanice  iz tabele br.1 bude   šavna izrađena  prema EN10217-2.

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_