ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-45126/7-2017

 02.02.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1235/2016 (1304/2016), за набавку: Резервни делови и потрошни материјал за одржавање мерно-управљачког система отпепељивања- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питањe**:

На 22. страни конкурсне документације, под редни бројем 2 у обрасцу структуре цене, као и на 42. страни, исто под редним бројем 2, наведен је фреквентни регулатор произвођача Emerson, тип Unidrive 15/18.5kW (Order №: M400 - 064 00350 A). Iмајући у виду да захтевани модел, са назначеним *Order №: M400 - 064 00350 A*, не укључује дисплеј са тастатуром која се опционо наручује, молимо Вас да потврдите да Вам поменути дисплеј са тастатуром није потребан.

**Одговор:**

Дисплеј са тастатуром је потребан због приступа и параметрирања фреквентног. Модел Emerson CI-keypad Order №: 82500000000000 или одговарајући. Конкурсна документација ће бити допуњена.

|  |
| --- |
|  Комисија: |
|  |