JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića-Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/1187/2016 (1893/2016), za nabavku Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja u 2017.g, TENT-A na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

Br.4.

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

1. Na strani 28 , u tački 4 Konkursne dokumentacije Naručilac kao uslov kojim se dokazuje tehnički kapacitet navodi da Ponudjač raspolaže sa:

*Cevasta skela 5000m2 =18000m, isključivo cevi za cevastu skelu (Ø 48,3 x 3,6), obične i okretne žabice u potrebnom broju i sva ostala potrebna oprema;*

Standardom SRPS EN 39 (označava se kao cev SRPS EN 39 W B) uskladjen sa standardom CSN EN 39 predvidjene su cevi koje mogu da se upotrebljavaju za cevnu skelu dimenzija Ø 48,3 x 3,2mm - 4,00mm (+0,3mm).

Izbor debljine zida cevi se usvaja od strane projektanta shodno zahtevima koje propisuje SRPS EN 10002-1 i SRPS C.A1.

Podsećamo da je Naručilac na identičan zahtev Ponuđača u okviru JN 3000/1182/2016(1738/2016) u Drugoj izmeni konk. dokumentacije, u tački 2 izvršio izmenu tako da glasi: Ponuđač raspolaže sa cevastom skelom najmanje ..... odnosno ..... isključivo cevi za skelu (48,3x 3,2-4,0 mm).

Predlažemo Naručiocu da izvrši dopunu konkursne dokumentacije..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zahtev za brisanje**

2. Na strani 82 konk. dokumentacije , u članu 21, u predlogu ugovora stoji:

*Za kvarove nastale na isporučenoj i montiranoj opremi i izvedenim radovima u garantnom roku, a koji nisu posledica radnji ili propusta Naručioca, Izvođač radova je dužan da se odazove na prvi poziv Naručioca, u roku od 48 (četrdeset osam)časa od trenutka prijema zahteva za servisom u pisanoj formi od strane ovlašćenog lica Naručioca, i da iste otkloni bez prava na naknadu.*

*Ukoliko Izvođač radova nije u mogućnosti da u navedenom roku otkloni kvar obavezan je da predmetnu opremu zameni opremom jednakih ili boljih tehničkih karakteristika do popravke.*

*Ako oprema iz stava 4. ovog člana ne može da se popravi u roku od 20 (dvadeset) radnih dana, Izvođač radova se obavezuje da u navedenom roku Naručiocu isporuči novu opremu najmanje jednakih tehničkih karakteristika.*

Smatramo da se navedeni član ugovora ne odnosi na predmet ove Javne nabavke i zbog toga predlažemo da se briše.

**Zahtev za brisanje**

3. Na strani 18 konk. dokumentacije , u okviru obaveza ponuđača u delu Kvalitet, obaveze , penali stoji :

*Ponuđač je obavezan da omogući Naručiocu i kontrolu procesa proizvodnje materijala u fabrici proizvođača uključujući i provere materijala na licu mesta. Ponuđač je dužan da Naručiocu na njegov zahtev omogući pristup kod podizvođača, i proizvođača, radi ustanovljavanja kvalifikovanosti za posao (pre overe ugovora).*

Smatramo da ne može biti obaveza Ponuđača da omogući Naručiocu pristup i kontrolu procesa proizvodnje materijala u fabrici proizvođača uključujući i proveru na licu mesta jer je uslovima konkursne dokumentacije tačno navedeno koje uslove treba da zadovolji isporučeni materijal i koju prateću dokumentaciju treba da poseduje.

Smatramo da Naručilac ovaj zahtev treba da briše.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zahtev za ispravku**

4. Na strani 32 konk. dokumentacije u tački 5, napravljena je tehnička greška

 **Stoji** - 5. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

 ***Treba da stoji-*** *5. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zahtev za ispravku**

5. Na strani 75, u konk. dokumentaciji u okviru Okvirnog sporazuma, u članu 2 napravljena je tehnička greška :

Stoji*: Grupa podizvođača u zajedničkoj ponudi, odgovornaje neograničeno i solidarno za izvršenje obaveza po osnovu ovog Ugovora koji je nastao na osnovu ovog Okvirnog sporazuma.*

Predlažemo da Naručilac briše reč ''ovog'' Ugovora.

**Zahtev za ispravku**

6. Na str. 34 konk. dokumentacije u tački 6.3 Obavezna sadržina ponude:

**Stoji**- potpisan i pečatom overen obrazac „Model ugovora“ (poželjno je da bude popunjen)

***Treba da stoji-*** potpisan i pečatom overen obrazac „Okvirni sporazum“ (poželjno je da bude popunjen).

**Zahtev za brisanje**

7. Na strani 80 u okviru Okvirnog sporazuma u članu 12, stoji da je Obaveza Izvođača radova :

* *obezbeđenje i čuvanje objekta do njegove primopredaje;*

Zakonski propisi koji regulišu ovu materiju na dozvoljavaju Izvršiocu radova takvu

mogućnost, obzirom na mesto izvršenja radova dato konkursnom dokumentacijom.

Ovu obavezu Izvodjača radova treba izbrisati.

**Zahtev za ispravku**

8. Na strani 77 u okviru Okvirnog sporazuma , u članu 7 napravljena je tehnička greška:

***Stoji****\_- Plaćanje će se vršiti u dinarima u skladu sa članom 4. ovog Ugovora.*

***Treba da stoji-*** Plaćanje će se vršiti u dinarima u skladu sa članom 7. ovog Okvirnog sporazuma.

Odgovor 1 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 2 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 3 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 4 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 5 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 6 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 7 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

Odgovor 8 : Usvaja se zahtev potencijalnog ponuđača, u skladu sa tim će Naručilac izvršiti izmenu konkurne dokumentacije.

U skladu sa navedenim pojašnjenjima Komisija će izraditi izmene i dopune konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_