НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ТРЕЋАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

"Замена изолације са свим набавкама и радовима на котлу, пароводима, каналима св и дг, турбини и др. блок А4"

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0929/2016 (1853/2016)

(број 105-E.03.01-81178/8-2017 од 24.02.2017 године)

*Обреновац, фебруар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку "Замена изолације са свим набавкама и радовима на котлу, пароводима, каналима св и дг, турбини и др. блок А4"

1.

Тачка 3.6 Техничка документација конкурсне документације мења се и гласи:

**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.6.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде:

1. Технички листови понуђеног термоизолационог материјала
2. Предлог плана контроле квалитета састављен за овај посао у свему према правилима струке, стручним процедурама и српским техничким прописима (план и програм контроле, поуздан начин вршења инспекције: улазне, међуфазне и завршне контроле, пробе на градилишту, техничка исправност понуђеног материјала, стручна лица која обављају проверу и пробе, поузданост набавке материјала и остало по прописима).
3. Предлог термин плана са кључним тачкама и критичним позицијама радова. Термин план приказати гантограмима. Планирати радове од 1. јуна 2017. до 1. новембра 2017.

2.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 5. мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов**:да има важећу лицeнцу - извoђeњe грaђeвинских кoнструкциja зa тeрмoeлeктрaнe снaгe 10 MW и вишe (И052Г1) зa грaђeњe oбjeкaтa зa кoje грaђeвинску дoзвoлу издaje министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe грaђeвинaрствa **ИЛИ** да има важећу лицeнцу - извoђeњe термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација зa тeрмoeлeктрaнe снaгe 10 MW и вишe (И052М1) зa грaђeњe oбjeкaтa зa кoje грaђeвинску дoзвoлу издaje министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe грaђeвинaрствa**Доказ:**Важећа лиценца И052Г1 **или** И052М1 зa грaђeњe oбjeкaтa зa кoje грaђeвинску дoзвoлу издaje министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe грaђeвинaрствa **Напомена:** * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
* Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
 |

3.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 7. неопходни пословни капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:* да је у 2012. ,2013. ,2014. ,2015. и 2016. ,понуђач реализовао уговор/е који се односе на предмет јавне набавке (термоизолација са скеларским радовима) на термоелектранама снаге веће од 100MW, минималне укупне вредности уговора 200.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- има уведен систем управљања квалитетом SRPS ISO 9001:2008 - има уведен систем управљања животном средином SRPS ISO 14001:2005 - има уведен систем управљања здрављем и заштитом запослених SRPS OHSAS 18001:2007**Доказ:** - Референтна листа - Потписане и оверене потврде о референтним набавкама- Копије уговора са понудом и предмером радова наведених у потврди - Копија важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, SRPS ISO 14001:2005 или одговарајући, SRPS OHSAS 18001:2007 издатих од стране сертификационе куће која се бави провером усаглашености са стандардима и издавањем сертификата.Наручилац задржава право да изврши проверу потврде о референтим набавкама тако то ће од понуђача тражити да достави неки од следећих доказа: копије фактура, копије реализованих уговора са понудом и предмером радова или пореску пријаву за тај порески период.Уколико је референцу издало лице које није крајњи корисник односно лице код кога нису изведени радови, односно уколико је референцу свом подизвођачу издао извођач радова Наручилац задржава право да изврши проверу потврде о референтим радовима код крајњег корисника радова. Уколико крајњи корисник у остављеном примереном року не одговори на захтев Наручиоца, Наручилац може од понуђача тражити да достави неки од следећих доказа: копије фактура, копије реализованих уговора са понудом и предмером радова или пореску пријаву за тај порески период.**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

4.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 8. неопходни технички капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | **Услов:**Технички капацитетПонуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује следеће:* да има радионицу и магацински простор у власништву или закупу
* Виљушкар минималне носивости 2,5т, висине дизања 4м, ком 1;
* виљушкар палетни ручни, ком 2;
* трактор или теретно возило са кош-приколицом запремине мин. 2м³, ком 1;
* Цевасте скеле најмање 15000m²=54.000m, искључиво цеви за цевасту скелу (Ø 48,3 x 3,2-4,0mm), обичне и окретне жабице у потребном броју и сва остала потребна опрема;
* уређаји за вертикални транспорт или витла за транспорт материјала и опреме, висине дизања мин. 40м, носивости мин 250kg, ком 1;
* апарат за електро заваривање, ком 4
* бушилица за бетон, ком 1;
* Евакуациони канали и цеви на свакој коти, ради бржег транспорта демонтираног материјала, од места рада до коте ±0.00, дужине у низу мин 60м, 1сет;
* Рефлектор, 24V, 6 ком;
* покретна скела висине 9-13м
* машина за сечење и обраду лимених кругова
* електричне маказе
* ваљак за размотавање лима
* машину за кружно савијање лима (нпр. за пароводе и др.)
* машину за савијање лима у квадратне и правоугаоне попречне пресеке
* „ЗИТ“ машина електрична, ком 1
* модуларна скела, челична, скела за посебне намене, типа „Layher“ или одговарајућа, најмање 5000м²
* мобилни усисивач – протока ваздуха мин 3500m³/h

**Доказ:** * за радионицу и магацин доставити доказ о власништву или ако је простор изнајмљен доставити фотокопију уговора о закупу
* за виљушкар – техничке карактеристике и подаци о врсти виљушкара. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуну о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача
* за трактор или теретно возило – карактеристике и подаци о врсти трактора или теретног возила . Саобраћајна дозвола. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуну о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача
* за цевасту скелу 15000m² подаци о врсти скеле. Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуну о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача
* за сву осталу опрему и алат: Уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачуном о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, тражене доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

6.

Мења се у тачки 6. подтачка 6.25 конкурсне документације и гласи:

* 1. **Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
* понуђач није доставио документа којима доказује испуњеност услова дефинисаних у тачки 3.6 ове конкурсне документације.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви