# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Резервни делови за пумпе сливног кондензата ТЕНТ - Б,

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0971/2016 (30/2016)

(број 5364-E.03.02-.90309/6.-2017 од 21.02.2017. године)

Обреновац, 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ДОПУНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку: Резервни делови за пумпе сливног кондензата ТЕНТ – Б

ЈН бр. 3000/0971/2016 (  30/2016)“

- Врши се допуна техничке спецификације – конкурсне документације, која  гласи као у прилогу:

Прилог:

- Важећа техничка спецификација.

- Слика таблице пумпи за коју су потребни резервни делови.

Ова допуна  конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија:

Доставити:

- Архиви

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Ред. број | Предмет набавке | Јед мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прстен / Buchse позиција 300 | ком. | 2 |
|  | Чаура вратила / Wellenschutzhulse Позиција 306 | ком. | 2 |
|  | Заптивка / O – ring Позиција 430 | ком. | 4 |
|  | Дихтунг / Dihtung Позиција 432 | ком. | 4 |
|  | Заптивка / Sperring Позиција 367 | ком. | 2 |
|  | Заптивка / Packungsring Позиција 440 | ком. | 30 |

Важи за све ставке:

Резервни делови су за пумпе произвођача "SULZER", тип: "HRZ 102-5321"

Q=190,1m3/h

H=90m

n=2980o/min

Број цртежа:

UZ 1320.031/3

Број листе резервних делова:

S 1320.002/1

Wv 15-10

Фабрички број пумпи:

- 9328W; Br Nar: 4300040; (1979)

- 9327W; Br Nar: 4300040; (1979)

- 2398Y; Br Nar: 4300042; (1980)