ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-95676/5-2017

Обреновац, 10.03.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1623/2016(1949/2016), за набавку Заштитне чауре вратила ВЦ пумпе, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

**ПИТАЊЕ 1**:

Заштитне чауре вратила су потребне за ВЦ пумпе ког типа и ког произвођача?

**ОДГОВОР 1:**

Ради се о пумпама расхладне воде на црпној станици ТЕНТ Б на Сави произвођача “Литострој”

У складу са постављеним питањем Наручилац ће изменити Конкурсну документацију , тако што ће у техничкој спецификацији додати тип ВЦ пумпе и ког је произвођача пумпа.