ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-96247/9-2017

 14.03.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1889/2016(1875/2016), за набавку радова Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр.3000/1889/2016(1875/2016)

**ПИТАЊЕ 1:** Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje u prilogu:

U drugoj izmeni konkursne dokumentaciji od 13.03.2017. godine traži se da u momentu podnošenja ponude ima u radnom odnosu ili angažovanog shodno članu 197 do 202 Zakona o radi

 1 inžinjera zavarivanja sa licencom IWE i 1 osobu za vizuelni pregled zavarenih spojeva.

***Naše pitanje glasi:***

Da li se kao dokaz može priznati 1 osoba koja ima licencu IWE i sertifikat za vizuelni pregled zavarenih spojeva, nivo 2 i koja će biti prisutna stalno na gradilištu.

**ОДГОВОР 1:** Moze se priznati jedna osoba koja ima oba navedena sertifikata.

 КОМИСИЈА