ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-96247/8-2017

 13.03.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1889/2016(1875/2016), за набавку радова Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр.3000/1889/2016(1875/2016)

**ПИТАЊЕ 1:** Који се важећи атести захтевају за два заваривача?

**ОДГОВОР 1:** Ниво квалитета заварених спојева је „С“ према важећем SRPS EN ISO 5817 поступак заваривања 141/111. Према врсти материјала и поступку заваривања одређују се и потребни атести заваривача које Понуђач треба да достави.

 КОМИСИЈА