НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1889/2016(1875/2016)

(број 105.E.03.01-96247/7-2017 од 13.03.2017. године)

*Обреновац,* март*.2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2

1.

У оквиру Тачке- 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (кадровски капацитет) додаје се једног инжењера заваривања IWE/EWE и особу за визуелни преглед заварених спојева. Као доказ ангажовања инжењера заваривања Понуђач је дужан да уз понуду достави копију сертификата док је за особу за визуелни преглед заварених спојева потребно доставити сертификат према важећем SRPS EN ISO 17637 и кадровски капацитет сада гласи:

Кадровски капацитет:

1.) Да у моменту подношења понуде има у радном односу или ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду мин:

- 1 дипломираног инжењера грађевинске или машинске струке са важећом лиценцом одговорног извођача радова (410,411,413,414,430),

- 1 инжењера заваривања са лиценцом IWE/EWE.

- 1 особу за визуелни преглед заварених спојева

- 1 шефа градилишта који је инжењер грађевинске или машинске струке или техничар грађевинске или машинске струке са положеним стручним испитом,

- 2 (два) заваривача са важећим атестом,

-4 (четири) бравара и

-4 (четири) физичка радника

**Доказ:**

1.) -фотокопију М обрасца или фотокопију Уговора о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду за све тражене раднике,

- копију сертификата IWE/EWE (за инжењера за заваривање)

-копију сертификата према важећем SRPS EN ISO 17637 (особа за визуелни преглед заварених спојева)

-фотокопију тражених лиценци и копију потврде од Инжењерске Коморе Србије којим се доказује да су тражене лиценце важеће и да одлуком Суда части издате лиценце нису одузете( за одговорног извођача радова),

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за шефа градилишта),

-фотокопију важећег атаста за заваривање (за завариваче).

**Напомена:**

* У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 6 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави изјаву), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6 - овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви