ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-109597/8-2017

Обреновац, 03.03.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1225/2016(1835/2016), за набавку Резервни делови за Сименсов управљачки систем-ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На 24. страни конкурсне документације, под редним бројем 4 у обрасцу структуре цене, наведено је : „ Лиценце за SPPA T3000 за размену улазно-излазних сигнала, 6DU1424-1AA00-0BA0 или одговарајући “.

Да ли је могуће да ову ставку издвојите из ове конкурсне документације и наручите је директно од власника лиценце у сагласности са Законом о јавним набавкама ?

Сматрамо да би на тај начин предметну конкурсну документацију учинили приступачном свим потенцијалним понуђачима и избегли би фаворизовање власника лиценце за ову јавну набавку.

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац не фаворизује ни једног потенцијалног понуђача . Налог је конципиран као набавка резервних делова за Сименсов систем управљања СППА Т3000 блока Б1. Листу делова чине уређаји и софтвер и сви су подједнако важни у одржавању система, његовом проширењу у складу са потребама наручиоца. Наведене лиценце служе за проширење количине управљачких сигнала који се размењују између управљачког система на блоку Б1 и трећих система (ставка из конкурсне документације: „Лиценце за СППА Т3000 за размену улазно-излазних сигнала, 6ДУ1424-1АА00-0БА0 или одговарајући“) . Потецијални понуђачи могу да понуде Сименс производе или одговарајуће.