ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:_______________

_________________________

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1891/2016 (2128/2016), за набавку услуга -Унапређење система отпељивања, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 3

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо да појасните део техничких захтева који се тише напајања нових уређаја електричном енергијом и везу са постојећим надзорно-управљачким системом. Да ли већ постоје предвиђена прикључна места за нову опрему или је понуђач дужан да их обезбеди? Да ли на ПЛЦ-у постоји резерва улаза и излаза која се може користити или је додавање нових улаза и излаза такође обавеза Понуђача?

ОДГОВОР 1:

Наручилац не поседује резервне изводе у постојећим разводним орманима као и орманима управљања а такође не може да предвиди колико је уређаја понуђач планирао, стога је обавеза понуђача да за све нове уређаје обезбеди напајање додавањем новог поља са касетним изводима на постојећи електро енергетски развод, као и додавање потребних управљачких картица у постојеће ормане система управљања.

КОМИСИЈА