ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

**Број: 5364-Е.03.02-158126/8-2017**

**21.04.2017.**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0600/2016 (2009/2016)**, за набавку добара **Адосрбент -ТЕНТ Б**, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Везано за захтев из поглавља 3. Конкурсне документације како и за адсорбент за адсорбцију засићених угљоводоника са чврстих тако и са водених површина:

„да је у прашкастом стању“

Овај захтев не доприноси перфомансама адсорбента а при томе значајно поскупљује јавну набавку што је у супротности са начелом ефикасности и економичности, као и са начелом обезбеђивања конкуренције, члан 9. и 10. ЗЈН.

Код адсорбента који је еколошки прихватљив је примарна адсорпциона моћ и наравно економичност примене – како цена, тако и накнадни трошкови одлагања.

Додатни уситњавање до форме праха адсорбента који је у расутом стању у облику комадића или гранула, може да поскупи производњу и до неколико пута. Са друге стране испитивања су показала да величина честица до, приближно до ½“ адсорбента у расутом стању који су порозне и /или ћелијске структуре не мора да смањи адсорпциону моћ.

Управо та врста адсорбента, у форми комадића са ћелијском структуром има адсорпциону моћ која значајно превазилази захтев ове јавне набавке и може изности и преко 70 кг уља по једном килограму адсорбента.

Везано за технологију примене, за адсорбенте у расутом стању и за адсорбенте у прашкастом стању не постоји битна разлика.

Из горе наведеног, рационално би било да у захтеву уместо у прашкастом стоји у расутом стању.

ПРИЛОГ:



****

**ОДГОВОР 1**:

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима да понуде адсорбент у прашкастом или расутом стању.

У складу са наведеним појашњењем Комисија ће израдити измене конкурсне у делу 3.“ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Сходно наведенoj измени Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда.

 КОМИСИЈА ЗА ЈН