ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-158126/4-2017

11.04.2017.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0600/2016 (2009/2016)**, за набавку добара **Адосрбент -ТЕНТ Б**, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

„Као део понуде доставити:

Извештај о извршеном испитивању добара од акредитоване лабораторије или патент Уколико је приложен извештај о извршеном испитивању добара издат од иностране акредитоване лабораторије мора бити преведен на српски језик са овереним преводом судског тумача.“

Који минимални обим акредитације мора поседовати лабораторија?

**ПИТАЊЕ 2**:

По ком референтном документу (стандарду, методи у оквиру стандарда, итд.) мора да буде урађено испитивање од стране акредитоване лабораторије?

**ОДГОВОР 1 и 2:**

**Техничком спецификацијом су наведене особине које адсорбент мора да поседује**

1.Aдсoрбeнт зa aдсoрбциjу зaсићeних угљoвoдoникa сa чврстих пoвршинa 2500 kg:

 -да je у прашкастом стању;

- за адсорбцију засићених угљоводоника са чврстих површина са 1 кг. адсорбента мин.10 литара уља;

2. Aдсoрбeнт зa aдсoрбциjу зaсићeних угљoвoдoникa сa вoдeних пoвршинa 500 kg:

- да je у прашкастом стању;

- за адсорбцију засићених угљоводоника са водених површина са 1 кг. адсорбента мин. 10 литара уља. Адсорбент мора да буде хидрофобан, непотапајући – да плива на води.

Имајући у виду начин одређивања техничких спецификација, **Наручилац ће извршити и објавити измене предметне конкурсне документације, у делу достављања доказа уз понуду којима се потврђује да** **понуђено добро испуњава захтеване карактеристике и функционалне захтеве**

 КОМИСИЈА