ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-197565/6-2017

24.04.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0226/2016 (2167/2016 ), за набавку Електро опрема за постројења електро филтера, дувача гара, допреме угља и новог система отпепељивања – ТЕНТ -Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

(Питања и појашњења се односе на Партију I: резервни делови за електро постројења)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Да ли тражени регулатори имају неку комуникацију, Профибус или слично?

**ОДГОВОР 1:** Уз сваки регулатор је у оквиру техничке спецификације дефинисано коју картицу треба да поседује

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли се регулатори користе за погон пумпи или за неку другу апликацију?

**ОДГОВОР 2:**. Регулатори р.б. 2 и 6 се користе за напајање погона пумпи, док су р.б. 1 и 3 за напајање погона тракастих транспортера

**ПИТАЊЕ 3:**

Пошто ABB више серијски не производи модел ACS800 да ли је прихватљива замена од истог произвођача?

**ОДГОВОР 3:** Прихватљива је замена, при чему одговарајући заменски уређај мора бити копатибилан са постојећим у погледу копирања конфигурације са старог на нови уређај

**ПИТАЊЕ 4:**



**ОДГОВОР 4:** Тражена средства финансијског обезбеђења су доступна свим потенцијалним понуђачима. Наведени захтев наручиоца ни у чему не ограничава конкуренцију нити спречава понуђаче да поднесу своје понуде.

.