ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-197565/11-2017

05.05.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0226/2016 (2167/2016 ), за набавку Електро опрема за постројења електро филтера, дувача гара, допреме угља и новог система отпепељивања – ТЕНТ -Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

(Питања и појашњења се односе на Партију I: резервни делови за електро постројења)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Партија 1 Ставка 2 - Фреквентни регулатор P=22kW, “ABB” тип “ACS800-01-0030-3+E200+P904”или одговарајући.

Овај тип регулатора није више у производњи и  продаје се искључиво на нивоу резервног дела.

У складу са тим, овај регулатор може да се понуди искључиво без опција +Р904 јер она значи продужену гаранцију што у овом случају није могуће.

Молим за информацију да ли је прихватљиво понудити без опције Р904.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац ће сматрати одговарајућим наведени регулатор без продужене гаранције ако је стандардна гаранција минимум 2 године.