ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5365-E0304-200493/13-2017

Велики Црљени, 13.06.2017. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **179/2017-3000/0496/2017**, за набавку **Услуге сервисирања опреме на систему хемијских мерења вода-пара-ваздух (аналитика К6) у ТЕ Колубара,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за

подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу «Спецификација – Ценовник набавке“ у оквиру табеле са резервним деловима за несметан годишњи рад блока, навели сте:

* **Референтна електрода за PH метар**

Најљубазније Вас молимо да нам прецизирате ког произвођача је PH метар, који је тип и произвођач референтне електроде за PH метар.

* **Мембране за сонду мерења раствореног кисеоника произвођача SIEMENS**

Који је тип сонде за мерење раствореног кисеоника?

* **Раствор** **за сонду мерења раствореног кисеоника у води**

Који је тип сонде за мерење раствореног кисеоника?

* **Неповратни вентил за пумпу узорка (2 вентила обавезна) од PTFE/PVDF од материјала**

Који је тип и произвођач пумпе?

* **Пумпе узорака произвођача M&C**

Који је тип пумпе за узорке произвођача M&C?

* **Мембрана за пумпу узорка К47**

Који је произвођач пумпе за узорак и који је каталошки број пумпе?

* **Перисталичка пумпа**

Које карактеристике треба да има тражена пумпа?Који тип и произвођач пумпе?

**ОДГОВОР 1:**

* Proizvođač je HACH, Electrolit L200;
* Proizvođač je SIEMENS, 7MA8500-8AM-Siemens
* Proizvođač je SIEMENS, 7MA8500-8AM-Siemens
* Proizvođač je M&C, MP 47/R
* Proizvođač je M&C, MP 47/R
* Proizvođač je M&C
* Proizvođač je M&C SR25, 115/230V 50/60Hz, 3-5VA

КОМИСИЈА за ЈН 179/2017-3000/0496/2017