ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-221725/8-2017 од 02.06.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН 3000/0270/2017 (258/2017)**, за набавку добара: **Хемикалије за Г1 и У1 постројење за прераду** **отпадних вода ТЕНТ-А** , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У вези са наведеном потврдом из референтне лабораторије о испуњавању захтева стандарда СРПС ИСО 888:2008 (насе питање се односи на партију 2. - Фери хлорид), те како је потребно да по свим испитаним параметрима узорак у свему одговара захтевима квалитета наведеног стандарда Тype 3 - хемикалије које се користе за пречишћавање воде за људску употребу, што је, претпостављамо, табела  приказана на страницама 5-6/50, те, са тиме у вези, интересује нас да ли се специфициране вредности тешких метала (mg/kg) односе на остатке мерене према гвожђу или према раствору производа од 40%?

**ОДГОВОР 1:** Вредност тешких метала су према раствору производа од 40%.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_