ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365-E03.04-226122/8-2017

Велики Црљени,07.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0308/2017(173/2017)**, за набавку: **Електричарски уређаји и инструменти - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У тендрерској документацији за позицију 4 струјни адаптер клешта АС/DC тражена је тачност очитавања 2% и фреквентно подручје 10кНз.

Мoдел клешта која су наведена као одговарајућа ФЛУКЕ i410, су тачности 3% +0,5А, фреквентног подручја 3кНз

Да ли је прихватљиво нудити наведени модел ФЛУКЕ i410, тачности 3%+0,5А, фреквентности подручја до 3Hz.

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиво је понудити наведени модел тачности 3%+0.5А, фреквентног подручја дo 3kHz

 КОМИСИЈА