НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : Таблетирана со - ТЕНТ А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **ЈН 3000/0269/2017 (256/2017)**

(број \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Обреновац, мај, 2017.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Таблетирана со - ТЕНТ А

1.

Тачка 3.1 конкурсне документације мења се и гласи:

**3.1. Технички захтеви таблетиране соли**

|  |  |
| --- | --- |
| **pH вредност (10 % раствора)** | **8-9** |
| **Садржај NaCl %** | **мин. 99** |
| **Садржај Fe3+, %** | **0,001** |
| **Садржај К, %** | **0,4** |
| **Садржај SO4, %** | **0,1** |
| **Садржај H2O %** | **0,01** |
| **Висина таблете** | **11,5-13 mm** |
| **Пречник таблете** | **мин 28 mm** |
| **Измерена сила** | **13-25 kN** |
| **Садржај влаге 110 °C** | **0,01 % масе** |
| **Садржај нерастворних материја у води** | **0,003 % масе** |
| **Време отапања** | **мин. 23 минута** |
| **Паковање** | **џакови од 25 кг** |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви