ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04-228296/14-2017

Велики Црљени,25.05.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0927/2017(281/2016)**, за набавку **високонапонског мотора - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На страни 45/46 тендерске документације , наведено је да понуђени електромотор мора да има исте уграђене мере као постојећи

Молимо Вас да нам доставите технички цртеж са датим уградним мерама како би испоштовали захтев наручиоца

**ОДГОВОР 1:** Понудити тражено техничком спецификацијом**.**

ТЕ Колубара не поседује технички цртеж са уградним мерама, па је стога неопходно извршити узимање наведених мера на лицу места.

 КОМИСИЈА