ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-219985/11-2017

Обреновац 22.06.2017 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0680/2017 (582/2017), за набавку услуга- Верификација и еталонирање мерне опреме Тент А , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0680/2017 (582/2017)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ1**: У тачки 3- Техничка спецификација , подтачка 3.4 Место извршења услуге , утврђено је да то буде : ЈП ЕПС Огранак Тент , локација ТЕНТ „А“, Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44 трошкови транспорта иду на терет изабраног Понуђача.

 Мерни инструменти из Конкурсне документације ЈН 3000/0680/2017 (582/2017) због својих специфичних метролошких својстава,у погледу еталонирања захтевају поступак еталонирања које је неопходно спровести искључиво у контролисаним лабораторијским условима акредитованих лабораторија.Овакве услове је тешко , скоро немогуће, постићи у просторијама Наручиоца. У супротном квалитет извршене услуге не би био адекватан.

**Да ли као место извршења услуге може да се означи акредитована лабораторија?**

**ОДГОВОР 1: У складу са наведеним сугестијама Комисија ће израдити измену и допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**ПИТАЊЕ 2**: У тачки 3- Техничка спецификација , подтачка 3.5 Гарантни рок , утврђено је да je :

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана извршења услуге . Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 по коме се акредитују лабораторије за еталонирање , лабораторија ( у случају ове јавне набавке Понуђач)може да гарантује само веродостојност резултата еталонирања датих у Уверењу о еталонирању добијених у тачно дефинисаним лабораторијским условима. Лабораторија не може да знa нити гарантује како ће се еталонирани мерни инструмент понашати када напусти акредитовану лабораторију након еталонирања,тачније у наредном периоду ма колико он био дуг, када о инструменту води бригу,користи га под различитим условима, а најчешће у производном погону, и њиме рукује , имаоц мерила-Нарзчилац.

**Да ли из Конкурсне документације може да се брише гарантни рок?**

**ОДГОВОР 2**: Из Конкурсне документације за предметну Јавну набавку не може да се брише гарантни рок, и Наручилац остаје при периоду наведеном у Конкурсној документацији на квалитет извршене услуге.

Tрaжeним гaрaнтним пeриoдoм пoтрeбнo je дa пoнуђaч гaрaнтуje квaлитeт пружeних услугa, у смислу исправности еталонирања уређаја .

 **ПИТАЊЕ 3**: Као рок извршења услуга утврђен је рок од 30 дана. Утвршени рок није реалан јер је неопходно извршити привремени извоз опреме у Немачку, у акредитовану лабораторију произвођача опреме.

**Да ли се може утврдити дужи рок за реализацију услуга?**

**ОДГОВОР 3: Наручилац остаје при захтеваном року извршења услуге који не може бити дужи од 30 дана и**  **усклaђeн je сa рeмoнтним пeриoдимa и интeрвaлимa нaручиoцa.**