ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-219985/8-2017

Обреновац 08.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0680/2017 (582/2017), за набавку услуга- Верификација и еталонирање мерне опреме Тент А , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0680/2017 (582/2017)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Poшtovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa ZJN i konkursnom dokumentacijom za nabavku usluga Verifikacije i etaloniraњa JN 3000/0680/2017, dostavite pismeno pojaшњeњe na sledeћe.

U Tehniчkoj specifikaciji (Odeљak 3. strana 3/59), 3.1. Vrsta i obim usluga, tabela 1.etaloniranje prenosnih mernih instrumenata nije definisano koje veliчine je potrebno etalonirati, kao i u kom opsegu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ТИП** | **Серијски бр.** | **JM** | **КОЛ** | **ЈЦ** | **ЦЕНА** |
| 1. | Процесни калибратор FLUKE 725 mA/mV | 9537076  8307133 | Kom | 2 |  |  |
| 2. | Процесни калибратор FLUKE 787 mA/mV | 8002047 | Kom | 1 |  |  |
| 3. | Процесни калибратор FLUKE 707 mA/mV | 9549001 | Kom | 1 |  |  |
| 4. | Процесни калибратор FLUKE 724 mA/mV | 9594057 | Kom | 1 |  |  |
| 5. | Процесни калибратор FLUKE 789 mA/mV | 96130002;96130001;  96130012;17860029  18180037 | Kom | 5 |  |  |

S toga Vas molimo da nam dostavite pismeni odgovor u u roku predviђenom ZJN za koje veliчine je potrebno izvrшiti etaloniraњe i u kom opsegu?

**ОДГОВОР 1:** Величине, за које је потребно извршити еталонирање и у ком опсегу, ће бити датe кроз измене конкурсне документације за све позиције из табеле 1 еталонирање преносних мерних инструмената

**Комисија ће израдити измену и допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**