НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- Верификација и еталонирање мерне опреме Тент А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0680/2017 (582/2017)

(број 105E0301-219985/7-2017 од 02.06.2017. године)

*Обреновац \_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку**

за јавну набавку услуга Верификација и еталонирање мерне опреме Тент А

број 3000/0680/2017 (582/2017)

1.

Мења се конкурсна документација у делу : 3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Тачка 3.1 Врста и обим услуга тако што се за ставке 8,9 и 10 додаје модел мерача, опсег и тачност и наведене ставке сада гласе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ТИП** | **Серијски бр.** | **Опсег** | **Једи.** | **Tačnost** | **JM** | **КОЛ** | **ЈЦ** | **ЦЕНА** |
| **8.** | **Digitalni**  **Termohigrometar**  **TESTO 608H2** | **41432960** | **-10C+70C i 2-98 %RH** |  | **+/- 0,5C i +/- 2%RH** | **Kom** | **1** |  |  |
| **9.** | **Digitalni**  **Termohigrometar**  **TESTO 608H2** | **41432958** | **-10C+70C i 2-98 %RH** |  | **+/- 0,5C i +/- 2%RH** | **Kom** | **1** |  |  |
| **10.** | **Kalibrator pritiska ’’DRUCK’’DPI611-13G** | **3306960** | **-1 – 20 bar** |  | **0,025 % FS** | **Kom** | **1** |  |  |

2.

Табела техничких карактеристика Тачка 3.1 Врста и обим услуга за ставке 8,9 и 10 на страни 4/59 Конкурсне документације мења се и гласи као у прилогу и представља саставни део конкурсне документације за предментну јавну набавку.

*.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ТИП** | **Серијски бр.** | **Опсег** | **Једи.** | **Tačnost** | **JM** | **КОЛ** | **ЈЦ** | **ЦЕНА** |
| 1. | WIKA CPT6000 | 1А005B1Z0HS | 0-1 | Bar aps | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 2. | WIKA CPT6000 | 1107GA2L | 0-60 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 3. | WIKA CPT6000 | 1107I409 | 0-250 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 4. | WIKA CPT6000 | 1107I3S0 | 0-400 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 5. | WIKA CPT6000 | 11070900  1107BFG3 | 0-250 | mbar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 6. | WIKA CPT6000 | 1107BLX0  1107BLX1 | 0-1600 | mbar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 7. | WIKA CPT6000 | 1107AB5E  1107AB5I | 0-6 | bar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 8. | Digitalni  Termohigrometar  TESTO 608H2 | 41432960 | -10C+70C i 2-98 %RH |  | +/- 0,5C i +/- 2%RH | Kom | 1 |  |  |
| 9. | Digitalni  Termohigrometar  TESTO 608H2 | 41432958 | -10C+70C i 2-98 %RH |  | +/- 0,5C i +/- 2%RH | Kom | 1 |  |  |
| 10. | Kalibrator pritiska ’’DRUCK’’DPI611-13G | 3306960 | -1 – 20 bar |  | 0,025 % FS | Kom | 1 |  |  |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

У прилогу важећа техничка спефигикација:

1. **ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста и обим услуга**

1. Потребно је извршити еталонирање преносних мерних инструмената (трошкови транспорта укључени у цену):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ТИП** | **Серијски бр.** | **JM** | **КОЛ** | **ЈЦ** | **ЦЕНА** |
| 1. | Процесни калибратор FLUKE 725 mA/mV | 9537076  8307133 | Kom | 2 |  |  |
| 2. | Процесни калибратор FLUKE 787 mA/mV | 8002047 | Kom | 1 |  |  |
| 3. | Процесни калибратор FLUKE 707 mA/mV | 9549001 | Kom | 1 |  |  |
| 4. | Процесни калибратор FLUKE 724 mA/mV | 9594057 | Kom | 1 |  |  |
| 5. | Процесни калибратор FLUKE 789 mA/mV | 96130002;96130001;  96130012;17860029  18180037 | Kom | 5 |  |  |

Након еталонирања доставити уверење о еталонирању у складу са ISO 17025.

1. Потребно је извршити еталонирање трансмитера притиска (трошкови транспорта укључени у цену):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ТИП** | **Серијски бр.** | **Опсег** | **Једи.** | **Tačnost** | **JM** | **КОЛ** | **ЈЦ** | **ЦЕНА** |
| 1. | WIKA CPT6000 | 1А005B1Z0HS | 0-1 | Bar aps | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 2. | WIKA CPT6000 | 1107GA2L | 0-60 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 3. | WIKA CPT6000 | 1107I409 | 0-250 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 4. | WIKA CPT6000 | 1107I3S0 | 0-400 | bar | 0,025 %FS | Kom | 1 |  |  |
| 5. | WIKA CPT6000 | 11070900  1107BFG3 | 0-250 | mbar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 6. | WIKA CPT6000 | 1107BLX0  1107BLX1 | 0-1600 | mbar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 7. | WIKA CPT6000 | 1107AB5E  1107AB5I | 0-6 | bar | 0,025 %FS | Kom | 2 |  |  |
| 8. | Digitalni  Termohigrometar  TESTO 608H2 | 41432960 | -10C+70C i 2-98 %RH |  | +/- 0,5C i  +/- 2%RH | Kom | 1 |  |  |
| 9. | Digitalni  Termohigrometar  TESTO 608H2 | 41432958 | -10C+70C i 2-98 %RH |  | +/- 0,5C i  +/- 2%RH | Kom | 1 |  |  |
| 10. | Kalibrator pritiska ’’DRUCK’’DPI611-13G | 3306960 | -1 – 20 bar |  | 0,025 % FS | Kom | 1 |  |  |

Након еталонирања доставити уверење о еталонирању у складу са ISO 17025.

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

Према техничкој спецификацији

**3.3. Рок извршења услуга**

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу.

**3.4. Место извршења услуга**

ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ „А“, Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44 трошкови транспорта иду на терет изабраног понуђача.

**3.5 Гарантни рок:**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана извршења услуге.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока..

**3.6. Квалитативни и квантитативни пријем**

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у ЈП ЕПС Огранка ТЕНТ – ТЕНТ А, Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

**3.7. Плаћање**

Плаћање извршених услуга се врши у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре са уговореним прилозима (Записник).

**3.8.** **Евентуалне додатне услуге**

Нема.