ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-222147/9-2017

Oбреновац,09.06.2017

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1682/2017 (304/2017), за набавку Годишње сервисирање МРУ ДЦС „СППА 3000“ система блокова ТЕНТ А3 и А5 ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку, као и у оквиру прве измене конкурсне документације у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цена наведени су резевни делови са лошом ознаком за наруџбени број.

-Молимо вас за потврду да на страни број 2 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке уређаја у трећој колони реда 44 :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Komunikacioni modul CS3000 за А5 | 6DU1161-4SL00-0AB2 | ком |  | 1 |  |

Треба да буде уписана ознака 6DU1161-4LS00-0AB2.

-Молимо вас за потврду да на страни број 2 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке уређаја у другој колони реда 47:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47** | Komunikacioni modul CS3000 за А5  6DU1161-4SL00-0AB2 | Koм. | 1 |  |  |  |  |

Треба да буде уписана ознака 6DU1161-4LS00-0AB2.

-Молимо вас за потврду да на страни број 10 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке уређаја у трећој колони реда 44:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Komunikacioni modul CS3000 за А5 | 6DU1161-4SL00-0AB2 | ком |  | 1 |  |

Треба да буде уписана ознака 6DU1161-4LS00-0AB2.

-Молимо вас за потврду да на страни број 11 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке модула у другој колони реда 7:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Modul FUM 211 -6DP1280-8BA | Ком. | 1 |  |  |  |  |

Треба да буде уписана ознака 6DP1211-7AA.

-Молимо вас за потврду да на страни број 12 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке Профибус конектора у другој колони реда 24:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | ProfiBus konektor SIMATIC DP - 6ES7417-5HT06-0AB0 | Ком. | 1 |  |  |  |  |

Треба да буде уписана ознака 6ES7972-0BB52-0XA0.

-Молимо вас за потврду да на страни број 13 у првој измени конкурсне документације уместо ознаке уређаја у другој колони реда 47:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47** | Komunikacioni modul CS3000 за А5  6DU1161-4SL00-0AB2 | Ком. | 1 |  |  |  |  |

Треба да буде уписана ознака 6DU1161-4LS00-0AB2.

**ОДГОВОР 1:**

Комисија ће у складу са наведеним примедбама израдити измену конкурсне документације у делу Техничке спецификације и обрасцу структуре цене и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

*.*