ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-222114/7-2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0617/2017, 3000/0618/2017, 3000/0616/2017,3000/1705/2017(542/2017)**, за набавку Контрола радиоактивности у радној и животној средини ТЕНТ А, ТЕНТ Б,ТЕК, ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру 3. Техницке спецификације и 3.1.Техничких описа захтеваних услуга за термоелектрану ТЕНТ А у оквиру спецификације послова, захтевано је да се анализира спектрометријом гама емитера 32 узорака, такође да се ураде 10 мерења јачине амбијенталне дозе гама зрацења као и 5 анализа мерења укупне алфа и бета активности.

У оквиру обрасца 2 Структуре цене страна 48, предвиђено је да се ураде 26 анализе спектрометрије гама емитера , сто се не слаже са техницком спецификацијом за ТЕНТ А која је предвиђала 32 узорка. Такође предвиђено је и 8 мерења јачине амбијенталне дозе уместо 10 и 4 мерења укупне алфа и бета активности уместо 5.

Питање је који документ је исправан, односно како да се попуни образац структуре цене јер је у њему наведено мање узорака у односу на техницку спецификацију.

**ОДГОВОР 1:**

У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан