ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-239562/8-2017

Обреновац, 21.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0244/2017(763/2017), за набавку добара- Електроопрема за објекте ЖТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У пoзициjи 25. зaхтeвa сe испoрукa: - изoлaциoнe BISHOP трaкe W962 у кoличиним oд 100 кoмaдa. Дa ли je кoмисиjи прихвaтљивa испoрукa изoлaциoнe трaкe W963, питaмo Вaс из рaзлoгa зaтo штe сe трaкa W962 пoвлaчи из прoизвoдњe, збoг тoг рaзлoгa цeнoвнo je скупљa a идeнтичних je кaрaктeристикa кao и трaкa W963 ?

**ОДГОВОР 1:** Прихвaтљивa je и изолациона BISHOP трaка W963.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће продужи рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.