ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0648/2017 (689/2017), за набавку Испитивање уређаја у Ех изведби ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Везано за ЈН бр. ЈН/3000/0648/2017 (689/2017), испитивање уређаја у ЕX заштити ТЕНТ-Апод т.11 тражите испитивање грејача, претпостављамо да се ради о испаривачу  где би требало да има још 2 термостата и ел. магнетни вентил.Молимо вас да нам одговорите да ли је наше питање на месту или грешимо.Пошто у спецификацији имате 2 грејача то значи да имате још 4 термостата и 2 ел. магнетна вентила.

ОДГОВОР 1:Термостати и ел. магнетни вентили нису обухваћени овом јавном набавком.Понудом обухватити само опрему према датој техничкој спецификацији.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_