ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01.- 239505/10-2017

Обреновац, 19.06.2017. године

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0241/2017 (НН 461/2017),** за набавку добара **Опрема за ЕВП Бргуле**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Првом изменом конкурсне документације, број 105-Е.03.01.- 239505/8-2017 од 09.06.2017. године прописали сте да укупнa дужинa oсигурaчa на позицијама 6, 7 и 8 буде 650mm.

Да ли сте мислили на **укупну дужину постоља за ВН осигураче од 36kV**? Стандардна дужина ових постоља **је 650 mm**. У том случају се користе и стандардни осигурачи чија укупна дужина је 603 mm.

**ОДГОВОР 1:** Да,мислили смо на **укупну дужину постоља за ВН осигураче од 36kV.** Стандардна дужина ових постоља **је 650 mm**. У том случају се користе и стандардни осигурачи чија укупна дужина је 603 mm.