НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Опрема за ЕВП Бргуле**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

број **3000/0241/2017 (НН 461/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 239505/8-2017 од 09.06.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0241/2017 (НН 461/2017)**

1.

# Тачка 3 „Техничка спецификација“, подтачка 3.1. „Врста и количина“, Табела 1 – позиције 6, 7 и 8 на страни 4 од 53 конкурсне документације, допуњује се и гласи као у прилогу.

2.

Образац 2 „Образац структуре цене“ – позиције 6, 7 и 8 на страни 32 од 53 конкурсне документације, допуњује се и гласи као у прилогу.

3.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1 Врста и количина**

Табела 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
| 1. | Једнополни растављач тип RKM-25-630, кат.бр. 25.460.000 или одговарајућа замена | ком | 4 |
| 2. | Једнополни растављач тип RКМ-25-630, кат.бр. 25.460.300 или одговарајућа замена | ком | 3 |
| 3. | Конзолна неутрална секција TR4-501 | ком | 1 |
| 4. | Секциони изолатор за велике брзине кат.бр. TR4-502 | ком | 4 |
| 5. | Секциони изолатор 2.5 кат.бр. TR4-503 | ком | 5 |
| 6. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 6А - укупна дужина 650 мм | ком | 18 |
| 7. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 4А - укупна дужина 650 мм | ком | 18 |
| 8. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 2А - укупна дужина 650 мм | ком | 5 |

* 1. **Опис добара и техничке карактеристике**

1. Једнополни растављач тип RKM-25-630, кат.бр. 25.460.000 или одговарајућа замена

* Испоручити комплетан склоп растављача (3 лева и 1 десни) са ручним погоном, полужјем, прикључним стезаљкама и причврсницима.
* Уз понуду приложити типске атесте произвођача.

1. Једнополни растављач тип RКМ-25-630, кат.бр. 25.460.300 или одговарајућа замена

* Испоручити комплетан склоп растављача (2 лева и 1 десни) са ручним погоном, полужјем, прикључним стезаљкама и причврсницима.
* Уз понуду приложити типске атесте произвођача.

**Напомена:** Пре испоруке за позиције 1. и 2. обавезан је комадни технички пријем (визуелни преглед, провера мера и функционална проба).

1. Конзолна неутрална секција TR4-501

* Уз понуду приложити типске атесте произвођача.

1. Секциони изолатор за велике брзине кат.бр. TR4-502

* Уз понуду приложити типске атесте произвођача.

1. Секциони изолатор 2.5 кат.бр. TR4-503

* Уз понуду приложити типске атесте произвођача.

**Напомена:** Пре испоруке за позиција 3., 4. и 5. врши се визуелни преглед, провера мера и испитивање дејства силе у складу са описом у каталогу Железница Србије

# 3.3 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Према техничкој спецификацији предметне набавке (дато у тачки 3.1 и 3.2), а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике.

# 3.4 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана ступања уговора на снагу.

# 3.5 Место испоруке добара

Место испоруке је ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ A - ЖТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

# 3.6 Квалитативни и квантитативни пријем

# Према техничкој спецификацији датој у тачки 3.1 и 3.2 конкурсне документације.

# Ако се након испоруке установи да предметне набавке или неки део испоручених предмета набавке нису у складу са захтевима, наручилац може да одбије да изврши пријем предмета набавке, а испоручилац мора да замени такву робу у циљу испуњавања захтева наручиоца, без додатних трошкова по наручиоца. Испоручилац сноси све трошкове нове испоруке.

# 3.7 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

У случају да се, у гарантном периоду, покаже неопходност сервиса или репарације предмета набавке или неког њиховог дела, односно замене предмета набавке новим, наручилац задржава право испостављања захтева за продужење гарантног периода.

# Евентуалне додатне услуге

Нису предвиђене предметном јавном набавком.

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **количина** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин. /EUR** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин. /EUR** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин. /EUR** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин. /EUR** | **Назив**  **произвођача**  **добара, модел, ознака добра** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Једнополни растављач тип RKM-25-630, кат.бр. 25.460.000 или одговарајућа замена | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Једнополни растављач тип RКМ-25-630, кат.бр. 25.460.300 или одговарајућа замена | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Конзолна неутрална секција TR4-501 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Секциони изолатор за велике брзине кат.бр. TR4-502 | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Секциони изолатор 2.5 кат.бр. TR4-503 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 6А -укупна дужина 650 мм | ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 7. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 4А - укупна дужина 650 мм | ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 8. | Високонапонски осигурач VVC 36kV 2А - укупна дужина 650 мм | ком | 5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара/EUR**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара/EUR** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара/EUR** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара/EUR |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара/EUR |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара/EUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9. уписати назив произвођача понуђених добара, назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови.

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.