ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365-Е03.04.252061/9-2017

Велики Црљени, 14.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0909/2017(204/2016)**, за набавку **Oдводници пренапона - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У Техничкој спецификацији у делу 3.2.1.Технички опис набавке је између осталог захтевано следеће:

„Високонапонски прикључци одводника пренапона: вертикални, равни, за бакарни проводник димензија 100x100mm, са 4 рупе.“

Moлим Вaс дa нaм дaтe пojaшњeњe да ли је могуће понудити високонапонске прикључке еквивалентних одводника пренапона тако да ВН прикључци буду вертикални, равни, за бакарни проводник димензија 85x85mm, са 4 рупе.

**ОДГОВОР 1:**

Можете понудити одводник са високонапонским прикључком за бакарни проводник (вертикални, равни) димензија 85x85mm, са 4 рупе.

КОМИСИЈА