СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације за јавну набавку бр: 2313/2013 – Прецизне ваге.

На основу члана 61. став 1.Тачка 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам допуну конкурсне документације за јавну набавку број 2313/2013, а која се односи на набавку добара – Прецизних вага

Наручилац је извршило допуну конкурсне документације за ЈН 2313/2013, додајући Техничку спецификацију , коју достављамо у прилогу.

ОВЕ ДОПУНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Чланови комисије за ЈН

_____________________

_____________________

______________________

Техничке карактеристике за НН бр. 2313/2013

1.      A70460029      ВАГА 20КГ

Техничке карактеристике дигиталне ваге:

- капацитет мерења: до 150kg

- дисплеј: велики дисплеј са осветљењем

- напајање: батеријско (пуњива батерија са адаптером 220VAC)

- индикација истрошености батерије

- тело ваге: од заштићеног челика

- тас: од inox-a

НАПОМЕНА: Вага се користи у погону за мерење џакова са угљем када се одређује капацитет млина. Величина пријемне платформе је неопходна да буде 0,7x0,7m како би џак са угљем могао да се спусти на вагу. У називу стоји ВАГА 20КГ, али је то само ставка из плана на коју смо се позвали, а техничке карактеристике су приложене.

2.     A70460028       ВАГА 5КГ

Захтеване техничке карактеристике дигиталне ваге:

1. тачност мерења 1 грам

2. велики дисплеј

3. потребно је да има сопствено напајање (батерија) с обзиром да се вага користи у погону