ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-229080/7-2017\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац, 16.06.2017 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1253/2017 (568/2017), за набавку „Каблови и кабловски прибор за пригушницу ОБ33 ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У конкурсној документацији на позицији 2 тражи се кабловска завршница за кабел ХНЕ 49-А 12/20Kv. Тражена количина је 24 комада. С обзиром да је један сет за 3 фазе, да ли је потребно нудити 24 сета (што би било за 72 фазе) или је потребно нудити 8 сетова (за 24 фазе)

**ОДГОВОР 1:**

Нa пoзициjи брoj 2 пoтрeбнo je нудити 24 сeтa.