НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРA:* Графитне четкице и држачи за блокове А1-А6

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0245/2017 (585/2017)**

(број 105.E.03.01.217782/12-2017 од 30.06.2017. године)

Обреновац, Јун 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку  *ДОБАРA:* Графитне четкице и држачи за блокове А1-А6

2.

Тачка 5 – Пословни капацитет конкурсне документације *мења се и гласи*:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:1. је у претходне три године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки успешно реализовао испоруку четкица за турбогенераторе брзине ротације од 3000 min-1, чији су назначени пречници клизних прстенова ротора минимално 440 mm, који су предмет ЈН, при чему вредност реализованих уговора (један или више уговора) не сме бити мања од 6.000.000,00 дин. без ПДВ-а.
2. има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001 или одговарајући.

**Доказ:** - Референтна листа (Списак испоручених добара - образац број 6.);- Потписане и оверене потврде наручиоца (образац бр. 7.)- Копија важећег сертификата SRPS ISO 9001 или одговарајући**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5. (референце)- овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Поглавље 3- Техничка спецификација страна 4/73 последњи став, конкурсне документације *мења се и гласи*:

„Контактна чаура за четкицу 2x(32x20x64) мора бити израђена према узорку који се може погледати у радионици ТЕНТ „А“. Због значаја и специфичности места уградње, понуђене контактне чауре, односно уз понуду достављени комад, мора бити идентичан са узорком“.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА:

Доставити:

- Архиви

#