НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА* **ДЕЛОВИ ЗА ХЕМИЈСКА МЕРЕЊА НА ВОДИ,ПАРИ И ДИМНИМ ГАСОВИМА,**

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0755/2017 (449/2017)**

(број 03.01-209504/10-17 од 06.06.2017.године)

*Обреновац ,22.07.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0755/2017 (449/2017)**

1.

У обрасцу понуде се на позицији 48 мења се ознака EGK 10 S у ознаку EGK 4 и образац понуде гласи:

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017. године**

**По јавној набавци број 3000/0755/2017 (449/2017) . године**

Партија 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Предмет набавке | Произ | Јед. мере | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| 1 | Filter AGF-PV-30-F2 |  | ком | 5 |  |  |
| **2** | Kapica filtera AGF-PV-30-F2 |  | ком | 5 |  |  |
| **3** | 0-ring 36x4 viton 500 |  | ком | 5 |  |  |
| **4** | Kapica navojna GL 25 |  | ком | 5 |  |  |
| **5** | Zaptivka za kapicu GL25 |  | ком | 5 |  |  |
| **6** | Zaptivka za staklo za kapu GL25 |  | ком | 5 |  |  |
| **7** | Hladnjak uzorka gasa |  | ком | 1 |  |  |
| **8** | Kiveta hladnjaka jednoprolazna duran-staklo |  | ком | 2 |  |  |
| **9** | Kontrolna el.ploča |  | ком | 1 |  |  |
| **10**  | Glavna el.ploča  |  | ком | 1 |  |  |
| **11** | Prekidač temperaturni +72/5C |  | ком | 2 |  |  |
| **12** | Termopar PF 100 |  | ком | 1 |  |  |
| **13** | Izolacioni prsten sonde gas 222.20 |  | ком | 5 |  |  |
| **14** | Zaptivka za gas 222.20 filter AHF-22-50,5x6x3 SILICON t-200 C |  | ком | 5 |  |  |
| **15** | Kontroler temperaturni gas 222.20 |  | ком | 5 |  |  |
| **16** | Termostat osigurač 87N 270 C 250VAC 16A |  | ком | 3 |  |  |
| **17** | Senzor temperature Pt100 integrisan za GAS 222 DO 250 C |  | ком | 3 |  |  |
| **18** | Sinter keramički filter 3 um sa O-ring viton |  | ком | 5 |  |  |
| **19** | Sinter keramički filter 5 um sa O-ring viton |  | ком | 5 |  |  |
| **20** | Set O-ringa i filter elemenata viton |  | ком | 20 |  |  |
| **21** | Meh za P23PTFE |  | ком | 5 |  |  |
| **22** | Set ventila za P23 do 160 C |  | ком | 10 |  |  |
| **23** | O-ring 6,07x1,78 viton  |  | ком | 10 |  |  |
| **24** | Telo pumpe P23 sa bajpas ventilom |  | ком | 5 |  |  |
| **25** | Filter zum.keramički za sondu |  | ком | 5 |  |  |
| **26** | Uložak filtera F-0’.1GF50 L-50mm |  | ком | 3 |  |  |
| **27** | O-ring viton 35,00x4,00 |  | ком | 3 |  |  |
| **28** | Zaptivka 30 grafit |  | ком | 3 |  |  |
| **29** | Zaptivni prsten GL18-6 PTFE |  | ком | 5 |  |  |
| **30** | Zaptivni prsten GL18-8 |  | ком | 5 |  |  |
| **31** | Kapica navojna GL 18 |  | ком | 5 |  |  |
| **32** | Kapica navojna GL 25 |  | ком | 5 |  |  |
| **33** | Prsten zaptivni GL25-12 |  | ком | 10 |  |  |
| **34** | Zaptivna navaojna kapica sa zaptivkom |  | ком | 5 |  |  |
| **35** | Konektor adapter GL25-4/6 |  | ком | 5 |  |  |
| **36** | Konektor adapter GL25-4/6 PV ugaoni 90ST sa O-ringom |  | ком | 5 |  |  |
| **37** | O-ring 26,53x3,53 viton |  | ком | 3 |  |  |
| **38** | O-ring 39,00x3,50 viton |  | ком | 3 |  |  |
| **39** | O-ring 55,00x3,50 viton |  | ком | 3 |  |  |
| **40** | Termo pasta 50 g |  | ком | 3 |  |  |
| **41** | Silikonska disk spojnica 90P1080 |  | ком | 5 |  |  |
| **42** | Set(4x)opruge |  | ком | 5 |  |  |
| **43** | Vodeći valjak KD0003 |  | ком | 10 |  |  |
| **44** | Fiting-konektor PVDF OSV 1060 |  | ком | 10 |  |  |
| **45** | Konektor L-muški,PVDF OSV 4060 |  | ком | 10 |  |  |
| **46** | Konektor ženski,PVDF OSV 3900 |  | ком | 10 |  |  |
| **47** | Konektor-UNION PVDF OSV 3018 |  | ком | 10 |  |  |
| **48** | Hladnjak uzoraka EKG 4 |  | ком | 1 |  |  |
| **49** | Kondenzacioni automat |  | ком | 3 |  |  |
| **50** | Set creva hladnjaka 0,750/0,170“,L=1m TG |  | ком | 3 |  |  |
| **51** | Senzor za kiseonik |  | ком | 8 |  |  |
| **52** | Elektronika LA1,4 |  | ком | 2 |  |  |
| **53** | Senzor kondenzata L-4m |  | ком | 2 |  |  |
| **54** | Set za AMP modul signala IR |  | ком | 1 |  |  |
| **55** | Komplet zaptivki  |  | ком | 6 |  |  |

 УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

Партија 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Предмет набавке | Произв. | Јед. мере | Кол | Цена/ЈМ | Износ |
| **1** | Infracrveni izvor |  | ком | 2 |  |  |
| **2** | Filter SO2 |  | ком | 1 |  |  |
| **3** | Detektor za SO2 |  | ком | 1 |  |  |
| **4** | Presostat  |  | ком | 3 |  |  |

 УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

* Рок и начин плаћања: до 45 дана, у складу са дефинисаним моделом уговора
* Важност понуде (60 дана): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок испоруке(до 60 дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана ступања уговора на снагу
* Гарантни период(12 месеци):\_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке
* Место испоруке и паритет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум Понуђач

 М. П.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (овлашћено лице понуђача)

2.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ И ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ на позицији 48 мења се ознака EGK 10 S у ознаку EGK 4 и образац гласи:

**ПАРТИЈА 1 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПРИПРЕМЕ ГАСА ЗА АНАЛИЗАТОРЕ ДИМНОГ ГАСА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ВЕНДОР** | **ПАТ\_НО** | **ОПИС ПАРТ** | **КОЛ** |
| **1** | **BUHLER** | **41030050** | **УЛОЖАК ФИЛТЕРА AGF PV-30/F2** | **5** |
| **2** | **BUHLER** | **4101010** | **КАПИЦА ФИЛТЕРА AGF-PV-30** | **5** |
| **3** | **BUHLER** | **4101003** | **О-РИНГ 36X4 VITON 500** | **5** |
| **4** | **BUHLER** | **45100133** | **КАПИЦА НАВ GL25** | **5** |
| **5** | **BUHLER** | **45100135** | **ЗАПТИВКА ЗА КАПИЦУ GL25** | **5** |
| **6** | **BUHLER** | **4101022** | **ЗАПТИВКА ЗА СТАКЛО ЗА КАПУ GL25** | **5** |
| **7** | **BUHLER** | **457023200** | **ХЛАДЊАК УЗОРАКА EGK 4S** | **1** |
| **8** | **BUHLER** | **4510013** | **КИВЕТА ХЛАДЊАКА ЈЕДНОПРОЛАЗНА ДУРАН СТАКЛО** | **2** |
| **9** | **BUHLER** | **9100010125** | **КОНТОЛЕР PCB MCP1 ЗА EGK 4S** | **1** |
| **10** | **BUHLER** | **9100010133** | **КОНТРОЛЕР PCB EGK4S 230 VAC** | **1** |
| **11** | **BUHLER** | **4510114** | **ТЕМПЕТАРТУРНИ ПРЕКИДАЧ +72/5C** | **2** |
| **12** | **BUHLER** | **4510016** | **PT100 РАСХЛАДНИ БЛОК EGK 4S** | **1** |
| **13** | **BUHLER** | **46222201** | **ИЗОЛАЦИОНИ ПРСТЕН СОНДЕ ГАС 222.20** | **5** |
| **14** | **BUHLER** | **9009105** | **ЗАПТИВКА ЗА ГАС 222.20 ФИЛТЕР AHF-22-50,5X6X3 SILICON t=200c** | **5** |
| **15** | **BUHLER** | **41222092** | **ТЕМПЕРАТУРНИ КОНТРОЛЕР ГАС 222.20 230 VAC** | **5** |
| **16** | **BUHLER** | **9110010005** | **ТЕРМОСТАТ-ОСИГУРАЧ 87N 270C 250VAC 16A** | **3** |
| **17** | **BUHLER** | **9102020014** | **СЕНЗОР ТЕМПЕРАТУРЕ PT100 ИНТЕГРИСАН ЗА ГАС 222 ДО 2250C** | **3** |
| **18** | **BUHLER** | **46222026** | **СИНТЕР КЕРАМИЧКИ ФИЛТЕР 3 um, СА ОРИНГ ВИТОН**  | **5** |
| **19** | **BUHLER** | **46222010** | **СИНТЕР КЕРАМИЧКИ ФИЛТЕР 5 um, СА ОРИНГ ВИТОН**  | **5** |
| **20** | **BUHLER** | **46222012** | **СЕТ ОРИНГА И ФИЛТЕР ЕЛЕМЕНАТА ВИТОН** | **20** |
| **21** | **BUHLER** | **4200059** | **МЕХ ЗА P23 PTFE** | **5** |
| **22** | **BUHLER** | **4202002** | **СЕТ ВЕНТИЛА ЗА P23 ДО 160C** | **10** |
| **23** | **BUHLER** | **9009115** | **О-РИНГ 6,07X1,78 VITON** | **10** |
| **24** | **BUHLER** | **4201003** | **ТЕЛО ПУМПЕ P23 СА BAJPAS ВЕНТИЛОМ** | **5** |
| **25** | **BUHLER** | **90S0020** | **ФИЛТЕР S-2K150 L=150MM 2um** | **5** |
| **26** | **BUHLER** | **90F0009** | **F-0.1GF50 L=50mm 0,Um** | **3** |
| **27** | **BUHLER** | **90F0044** | **О-РИНГ VITON 35,00X4,00** | **3** |
| **28** | **BUHLER** | **93S0055** | **ЗАПТИВКА 30 ГРАФИТ** | **3** |
| **29** | **BUHLER** | **91F1010** | **ЗАПТИВНИ ПРСТЕН GL18-6 PTFE** | **5** |
| **30** | **BUHLER** | **91F1015** | **ЗАПТИВНИ ПРСТЕН GL18-8** | **5** |
| **31** | **BUHLER** | **91F1005** | **НАВОЈНА КАПИЦА GL18** | **5** |
| **32** | **BUHLER** | **90F0020** | **GL25 НАВОЈНА КАПИЦА** | **5** |
| **33** | **BUHLER** | **90F0025** | **ЗАПТИВНИ ПРСТЕН GL25-12** | **10** |
| **34** | **BUHLER** | **90F0039** | **ЗАПТИВНА НАВОЈНА КАПИЦА СА ЗАПТИВКОМ** | **5** |
| **35** | **BUHLER** | **09F9520** | **КОНЕКТОР АДАПТЕР GL25-4/6 PV** | **5** |
| **36** | **BUHLER** | **05V6035** | **КОНЕКТОР АДАПТЕР GL25-4/6 PV УГАОНИ 90ST СА О-РИНГОМ** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **37** | **BUHLER** | **90F0040** | **О-РИНГ 26,53X3,53 VITON** | **3** |
| **38** | **BUHLER** | **93S0020** | **О-РИНГ 39,00X3,50 VITON** | **3** |
| **39** | **BUHLER** | **93S0025** | **О-РИНГ 55,00X3,50 VITON** | **3** |
| **40** | **BUHLER** | **90K0115** | **ТЕРМО ПАСТА 50G** | **3** |
| **41** | **M&C** | **90P1080** | **СИЛКОНСКА ДИСК СПОЈНИЦА** | **5** |
| **42** | **M&C** | **90P1010** | **СЕТ ОПРУГА (4X)** | **5** |
| **43** | **M&C** | **90P1045** | **ВАЉАК** | **10** |
| **44** | **BUHLER** | **OSV1060** | **ФИТИНГ КОНЕКТОР PVDF** | **10** |
| **45** | **BUHLER** | **OSV4060** | **ФИТИНГ КОНЕКТОР L-МУШКИ PVDF** | **10** |
| **46** | **BUHLER** | **OSV3900** | **ФИТИНГ КОНЕКТОР ЖЕНСКИ PVDF** | **10** |
| **47** | **BUHLER** | **OSV3018** | **ФИТИНГ КОНЕКТОР UNION PVDF** | **10** |
| **48** | **BUHLER** | **457023220** | **ХЛАДЊАК УЗОРАКА EGK 4** | **1** |
| **49** | **BUHLER** | **457023221** | **КОНДЕНЗАЦИОНИ АУТОМАТ СЕТ** | **3** |
| **50** | **BUHLER** | **4567030022** | **Сет Црева хладњака 0,750/0,170“ L=1m TG** | **3** |
| **51** | **BUHLER** | **A3458B55** | **СЕНЗОР ЗА O2 ЕЛ.ХЕМИЈСКИ** | **8** |
| **52** | **BUHLER** | **03E2006** | **ЕЛЕКТРОНИКА LA1.4** | **2** |
| **53** | **BUHLER** | **03E1001** | **СЕНЗОР КОНДЕНЗАТА L=4M** | **2** |
| **54** | **BUHLER** | **Z666E20** | **СЕТ ЗА РЕПАРАТУРУ ПУМПЕ TOMAS** | **6** |
| **55** | **BUHLER** | **A3468B515** | **СЕТ ЗА АМП МОДУЛ СИГНАЛА IR** | **1** |

**ПАРТИЈА 2 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АНАЛИЗАТОР ULTRAMAT 23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ВЕНДОР** | **ПАТ\_НО** | **ОПИС ПАРТ** | **КОЛ** |
| **1** | **SIEMENS** | **C79451-A3468-B206** | **Извор светлости**  | **2** |
| **2**  | **SIEMENS**  | **C79451-A3468-B508** | **ФИЛТЕР SO2** | **1** |
| **3** | **SIEMENS** | **C79451-A3468-B523** | **Анализатор комора** | **1** |
| **4** | **SIEMENS** | **C79302-Z1210-A2** | **ПРЕСОСТАТ** | **3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Душан Ковачевић-члан

Драган Станишић-члан

Вишња Лечић-члан

Доставити:

- Архиви