ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

1150 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде  по ЈН 2339/2013 – Гумене заптивке

Питање:

Који су стандарди цеви на које ће се поставити гумени заптивци?

Одговор: .

Гумене заптивке наведене према техничкој спецификацији и техничким цртежима у прилогу, намењене су за изводе на VN и NN  страни трансформатора 6/0,4 kV kao и за изводе на NN страни трансформатора опште потрошње, због чега се тражи отпорност гуме на трафо уље ( тврдоћа 65 Шора).

Комисија ЈН: 2339/2013

Драгана Симић, дипл. инж.

Велики Црљени

21.02.2014 год.

Број регистрације: БД  108436/2006							                               ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                                          11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                              Тел /Факс: 011/8162-310;: 011/8122-058

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ