НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Клима уређаји у сплит изведби у погону ТЕНТ – А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

број **3000/0350/2017 (НН 471/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 222160/8-2017 од 10.07.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/03502017 (НН 471/2017)**

1.

# Тачка 3 „Техничка спецификација“, подтачка 3.1. „Опис набавке, врста и количина“ на страни 4 од 55 конкурсне документације, допуњује се, тако што се додаје реченица у Напомени: „Удaљeнoст унутрaшњe спoљнe jeдиницe oд спoљaшњe сe крeћe oд  3м дo 4,5м, и гласи као у прилогу.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

* 1. **Опис набавке, врста и количина**

**НАБАВКА, ИСПОРУКА, ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ И УГРАДЊА НОВИХ КЛИМА УРЕЂАЈА**

Потребна је испорука, демонтажа постојећих и монтажа нових клима уређаја према доле наведеном опису.

Табела 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опис опреме / радова | Јединица обима   испоруке / радова | Количина |
| **Опрема** | | |
| Позиција 1 – набавка клима уређаја 12000 BTU/h | Ком | 10 |
| Позиција 2 – набавка клима уређаја 24000 BTU/h | Ком | 6 |
| **Радови** | | |
| Позиција 4 – демонтажни радови | Ком | 16 |
| Позиција 5 – монтажни радови клима уређаја 12000 BTU/h | Ком | 10 |
| Позиција 6 – монтажни радови клима уређаја 24000 BTU/h | Ком | 6 |

***Напомена:***

Понуђени уређаји морају имати СЕ знак. Радни флуид фреон R410A.

Радови ће се вршити по позиву Наручиоца.

**Удaљeнoст унутрaшњe спoљнe jeдиницe oд спoљaшњe сe крeћe oд  3м дo 4,5м.**

# 3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Према техничкој спецификацији предметне набавке (дато у тачки 3.1 - Табела 1.), а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике.

**3.2.1 Техничка документација која се доставља као саставни део понуде**

а којом се доказује да понуђени добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

* Извод из каталога понуђених уређаја са јасно обележеним моделом.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 2 (два) месеца од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да уградњу предметних добара изврши у року од 18 месеци од дана испоруке, а по позиву Наручиоца.

# 3.4 Место испоруке добара

Место испоруке је ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ A, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

# 3.5 Квалитативни и квантитативни пријем

# Ако се након испоруке установи да предметне набавке или неки део испоручених предмета набавке нису у складу са захтевима, наручилац може да одбије да изврши пријем предмета набавке, а испоручилац мора да замени такву робу у циљу испуњавања захтева наручиоца, без додатних трошкова по наручиоца. Испоручилац сноси све трошкове нове испоруке.

Понуђени уређаји морају имати СЕ знак. Радни флуид фреон R410A.

# 3.6 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана уградње уређаја.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

У случају да се, у гарантном периоду, покаже неопходност сервиса или репарације предмета набавке или неког њиховог дела, односно замене предмета набавке новим, наручилац задржава право испостављања захтева за продужење гарантног периода.

# Евентуалне додатне услуге

Нису предвиђене предметном јавном набавком.