НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : **Санитарни уређаји и опрема; грађевинска браварија - ТЕНТ-А**

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА **JН/3000/0891/2017 (604/2017)**

(број 105-Е.03.01-293987/7 од 27.06.2017.године)

*Обреновац, 2017.године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ДОБАРА : **Санитарни уређаји и опрема; грађевинска браварија - ТЕНТ-А**

1.

Мењају се образац понуде и образац структуре понуђене цене конкурсне документације *и гласе као у прилогу.*

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. године**

**По јавној набавци број 3000/0891/2017 (604/2017)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/  ЈМ | Износ |
| 1 | ЛАВАБО ОД ПОРЦЕЛАНА ЗА СТУБНУ И ЗИДНУ БАТЕРИЈУ, 580 см  I КЛАСА, Керамика Младеновац или одговарајућа |  | ком | 15 |  |  |
| 2 | СИФОН ЗА ЛАВАБО ФЛЕКСИБИЛНИ |  | ком | 60 |  |  |
| 3 | ЦРЕВО ЗА СТУБНУ БАТЕРИЈУ, L=400 mm  Ø 1/2“ |  | ком | 40 |  |  |
| 4 | ЦЕВИ ЗА БОЈЛЕР ДУЖЕ  1/2“ / 1/2“ холендер-холендер, L=500 mm |  | ком | 40 |  |  |
| 5 | ЦЕВИ ЗА БОЈЛЕР  3/8“ / 3/8“ холендер-холендер, L=500 mm |  | ком | 30 |  |  |
| 6 | БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ Т-Х, ЗИДНА СА МЕТАЛНОМ КАПОМ И ЗАВРТЊЕМ, СА ГОРЊОМ ЛУЛОМ, Росан или одговарајућа |  | ком | 10 |  |  |
| 7 | ШОЉА ЗА WС, КЕРАМИЧКА БЕЛА, СИПЛОН, I КЛАСА, Керамика Младеновац или одговарајућа |  | ком | 15 |  |  |
| 8 | ВОДОКОТЛИЋ БЕШУМНИ КОМПЛЕТ, Кордал или одговарајући |  | ком | 23 |  |  |
| 9 | ИСПИРНО ЦРЕВО ЗА ВОДОКОТЛИЋ ФЛЕКСИБИЛНО СА ПОДЕШАВАЈУЋОМ ГУМЕНОМ МАНЖЕТНОМ L=1650 mm |  | ком | 30 |  |  |
| 10 | ПОКЛОПАЦ ЗА WС ШОЉУ, ПВЦ |  | ком | 30 |  |  |
| 11 | ЦРЕВО ПАНЦИР ЗА ВОДОКОТЛИЋ Ø 3/8"- 3/8" |  | ком | 30 |  |  |
| 12 | ЕК ВЕНТИЛ ЗА БАТЕРИЈУ АНТИВАНДАЛ СИСТЕМ |  | ком | 30 |  |  |
| 13 | ЕК ВЕНТИЛ ЗА ВОДОКОТЛИЋ СА МЕТАЛНОМ КАПОМ СА ЗАВРТЊЕМ  Ø 1/2“ – 3/8“, Росан или одговарајући |  | ком | 150 |  |  |
| 14 | СИФОН ЗА ПИСОАР,  МЕТАЛНИ СА ЧАШИЦОМ |  | ком | 20 |  |  |
| 15 | ПЛОВАК ЗА ВОДОКОТЛИЋ СА КОФИЦОМ, Кордал или одговарајући |  | ком | 20 |  |  |
| 16 | ТУШ РУЧИЦА СА ЦРЕВОМ, ВЕЋА СА МЕТАЛНИМ ГИБЉИВИМ ЦРЕВОМ, Росан или одговарајућа |  | ком | 22 |  |  |
| 17 | БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ ЈЕДНОРУЧНА, ВИСОКА ЛУЛА СА ДВА ЦРЕВА, ЗИДНА Росан или одговарајућа |  | ком | 10 |  |  |
| 18 | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х СА ГОРЊОМ ЛУЛОМ, СА МЕТАЛНОМ КАПОМ СА ЗАВРТЊЕМ ЗА ВИРБЛУ, ЗИДНА, Росан или одговарајућа |  | ком | 20 |  |  |
| 19 | БАТЕРИЈА СА РУЧНИМ ТУШЕМ ЈЕДНОРУЧНА СА ВЕЋИМ МЕШАЧЕМ, СА МЕТАЛНИМ ГИБЉИВИМ ЦРЕВОМ, СА ТУШ РУЧИЦОМ ВЕЋОМ, КОМПЛЕТ СА ИСПУСТОМ, ЗИДНА, Росан или одговарајући |  | ком | 40 |  |  |
| 20 | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х ЈЕДНОРУЧНА   * ЗИДНА, СА ВЕЋИМ   МЕШАЧЕМ СА КЛАСИЧНОМ ЛУЛОМ, Росан или одговарајућа |  | ком | 40 |  |  |
| 21 | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х ЈЕДНОРУЧНА  СТУБНА, СА ВЕЋИМ МЕШАЧЕМ СА ИСПУСТОМ Росан или одговарајућа |  | ком | 40 |  |  |
| 22 | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО СТУБНА АНТИВАНДАЛ СИСТЕМ, ВРЕМЕНСКА Росан или одговарајућа |  | ком | 15 |  |  |
| 23 | СЛАВИНА ЗА ЛАВАБО 1/2" ЗА ХЛАДНУ ВОДУ, Росан или одговарајућа |  | ком | 20 |  |  |
| 24 | СЛАВИНА БАШТЕНСКА Ø 1/2" СА ВИРБЛОМ И ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО, Росан или одговарајућа |  | ком | 80 |  |  |
| 25 | СЛАВИНА БАШТЕНСКА Ø 3/4" СА ВИРБЛОМ И ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО, Росан или одговарајућа |  | ком | 50 |  |  |
| 26 | ВЕНТИЛ ЗА БОЈЛЕР 1/2" 10 БАРА |  | ком | 20 |  |  |
| 27 | ЗАВРТАЊ ЗА БОЈЛЕР |  | Кпл | 30 |  |  |
| 28 | ЗАВРТАЊ ЗА ЛАВАБО |  | Кпл | 30 |  |  |
| 29 | ЗАВРТАЊ ЗА WС-ШОЉУ |  | Кпл | 30 |  |  |
| 30 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 6 СА ЗАВРТЊЕМ |  | ком | 1000 |  |  |
| 31 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 8 СА ЗАВРТЊЕМ |  | ком | 1000 |  |  |
| 32 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 10 СА ЗАВРТЊЕМ |  | ком | 1000 |  |  |
| 33 | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 12 СА ЗАВРТЊЕМ |  | ком | 1000 |  |  |
| 34 | WС МАНЖЕТНА ГУМЕНА ШТЕЛУЈУЋА  СРЕДЊА |  | ком | 10 |  |  |
| 35 | ГУМА ПОДНА ЗАПТИВНА ЗА WС ШОЉУ |  | ком | 10 |  |  |
| 36 | ШАРКА КЛАП МЕТАЛНА |  | ком | 300 |  |  |
| 37 | РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ДВОКРИЛНИХ ПРОЗОРА ТРИБОВА ПВЦ |  | ком | 50 |  |  |
| 38 | РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ЈЕДНОКРИЛНИХ ПРОЗОРА „POLULIFNE“ ЕЛОКСИРАН |  | ком | 80 |  |  |
| 39 | БРАВИЦЕ ЗА „POLULIFNE“ ЕЛОКСИРАН |  | ком | 80 |  |  |
| 40 | КВАКЕ ЗА БРАВУ ПАР МЕТАЛНЕ СИВЕ |  | ком | 150 |  |  |
| 41 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР  8 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 80 |  |  |
| 42 | БРАВА ОБИЧНА 6,5 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 100 |  |  |
| 43 | ШИЛД ЗА БРАВУ МЕТАЛНИ, СИВИ  - за цилиндар браву |  | ком | 250 |  |  |
| 44 | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 6,5 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 150 |  |  |
| 45 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  25 ММ,  - са буренцетом,  Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 20 |  |  |
| 46 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  25 ММ,  - са језичком , Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 80 |  |  |
| 47 | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  40 ММ, Бане Секулић или одговарајућа |  | ком | 70 |  |  |
| 48 | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 30X35, ЕЛЗЕТ или одговарајући |  | ком | 400 |  |  |
| 49 | КАТАНАЦ 45 ММ, ЕЛЗЕТ или одговарајући |  | ком | 500 |  |  |
| 50 | КАТАНАЦ 55 ММ, ЕЛЗЕТ или одговарајући |  | ком | 100 |  |  |
| 51 | КАТАНАЦ СПЕЦИЈАЛНИ „CISA“ кодирани са 5 кључева,  сер. бр. 28553-75-0 |  | ком | 10 |  |  |
| 52 | СПЕЦИЈАЛНИ УЛОЖАК ЗА БРАВУ „CISA“ L 80=40-40,  сер. бр. OA310-26-0-12-AL |  | ком | 5 |  |  |
| 53 | СПЕЦИЈАЛНИ УЛОЖАК ЗА БРАВУ „CISA“ L 65=30-35,  сер. бр. OA310-26-0-12-AL |  | ком | 5 |  |  |
| 54 | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 80  50 КГ |  | ком | 20 |  |  |
| 55 | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 80 50 КГ |  | ком | 20 |  |  |
| 56 | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 100  70 КГ |  | ком | 30 |  |  |
| 57 | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 100  70 КГ |  | ком | 40 |  |  |
| 58 | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 160  135 КГ |  | ком | 30 |  |  |
| 59 | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 160  135 КГ |  | ком | 30 |  |  |
| 60 | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 180 170 КГ |  | ком | 20 |  |  |
| 61 | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 180 170 КГ |  | ком | 20 |  |  |
| 62 | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 200 205 КГ |  | ком | 30 |  |  |
| 63 | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 200 205 КГ |  | ком | 20 |  |  |
| 64 | ТОЧАК ЗА ГРАЂЕВИНСКА КОЛИЦА КОМПЛЕТ (фелна+ун. гума+спољна гума) |  | ком | 30 |  |  |
| 65 | ЗАТВАРАЧ ЗА ВРАТА ХИДРАУЛИЧКИ УНИВЕРЗАЛНИ:  ВЕЛИЧИНЕ 3  - за ширину врата мању од 950 мм |  | ком | 5 |  |  |
| 66 | ЗАТВАРАЧ ЗА ВРАТА ХИДРАУЛИЧКИ УНИВЕРЗАЛНИ:  ВЕЛИЧИНЕ 3  - за ширину врата мању од 1100 мм |  | ком | 5 |  |  |
| 67 | КУДЕЉА-КОНОПЉА ПАКОВАЊЕ ОД 200 ГР, ВОДОВОДНА ФИНА |  | Кг | 20 |  |  |
| 68 | ЛОПАТА МЕТАЛНА ОБИЧНА СА ДРШКОМ |  | ком | 250 |  |  |
| 69 | ЛОПАТА МЕТАЛНА ШИРОКА СА ДРШКОМ ЗА СНЕГ |  | ком | 80 |  |  |
| 70 | ЛОПАТА ПВЦ СА ДРШКОМ ЗА СНЕГ |  | ком | 50 |  |  |
| 71 | МОТИКА СА ДРШКОМ |  | ком | 30 |  |  |
| 72 | АШОВ СА ДРШКОМ |  | ком | 40 |  |  |
| 73 | КРАМП СА ДРШКОМ |  | ком | 30 |  |  |
| 74 | ГРАБУЉЕ СА ДРШКОМ |  | ком | 20 |  |  |
| 75 | УНИВЕРЗАЛНО ПЛЕТИВО ZN 1,2 x 25 m  Пластифицирано Ø 3 mm;  Висина 1200 mm;  Дужина 25 m;  Димензија окца 50 x50 mm |  | м2 | 100 |  |  |
| 76 | ДАСКЕ ЈЕЛОВЕ ОД 1“,  ДУЖИНЕ 4 м, ШИРИНЕ 25-30 цм. |  | м3 | 5 |  |  |
| 77 | ПАЛЕТА ДРВЕНА 1200 x 800 ЕУРО, палета мора да буде израђена од дрвета тополе или одговарајућег |  | ком | 100 |  |  |
| 78 | ПАЛЕТА ДРВЕНА 1200 x 1200 палета мора да буде израђена од дрвета тополе или одговарајућег – СЛИКА У ОКВИРУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ |  | ком | 150 |  |  |
| 79 | СО ИНДУСТРИЈСКА,  паковање од по 50 кг ПВЦ џакови на еуро палетама обавијено стреч фолијом |  | кг | 4000 |  |  |

УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

* Рок и начин плаћања је до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора
* Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок испоруке (не дуже од 20 дана од дана ступања уговора на снагу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана ступања уговора на снагу.

Гарантни период (за арматуру не може бити краћи од 60 месеци од дана испоруке добара, а за остале позиције гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара): за арматуру \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке, а за остале позиције \_\_\_\_ месеци од дана испоруке добара

* Место испоруке и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац /локација ТЕНТ А, а место испоруке добара је (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац / локација ТЕНТ А.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Остало:

**У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан 19. став 4. ЗЈН).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(овлашћено лице подизвођача)

**Напомена:**

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

**5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ**

**За понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2017. год.**

**(I део)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив артикла | Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | ЛАВАБО ОД ПОРЦЕЛАНА ЗА СТУБНУ И ЗИДНУ БАТЕРИЈУ, 580 см  I КЛАСА, Керамика Младеновац или одговарајућа | 15 |  |  |  |  |
| 2. | СИФОН ЗА ЛАВАБО ФЛЕКСИБИЛНИ | 60 |  |  |  |  |
| 3. | ЦРЕВО ЗА СТУБНУ БАТЕРИЈУ, L=400 mm  Ø 1/2“ | 40 |  |  |  |  |
| 4. | ЦЕВИ ЗА БОЈЛЕР ДУЖЕ  1/2“ / 1/2“ холендер-холендер, L=500 mm | 40 |  |  |  |  |
| 5. | ЦЕВИ ЗА БОЈЛЕР  3/8“ / 3/8“ холендер-холендер, L=500 mm | 30 |  |  |  |  |
| 6. | БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ Т-Х, ЗИДНА СА МЕТАЛНОМ КАПОМ И ЗАВРТЊЕМ, СА ГОРЊОМ ЛУЛОМ, Росан или одговарајућа | 10 |  |  |  |  |
| 7. | ШОЉА ЗА WС, КЕРАМИЧКА БЕЛА, СИПЛОН, I КЛАСА, Керамика Младеновац или одговарајућа | 15 |  |  |  |  |
| 8. | ВОДОКОТЛИЋ БЕШУМНИ КОМПЛЕТ, Кордал или одговарајући | 23 |  |  |  |  |
| 9. | ИСПИРНО ЦРЕВО ЗА ВОДОКОТЛИЋ ФЛЕКСИБИЛНО СА ПОДЕШАВАЈУЋОМ ГУМЕНОМ МАНЖЕТНОМ L=1650 mm | 30 |  |  |  |  |
| 10. | ПОКЛОПАЦ ЗА WС ШОЉУ, ПВЦ | 30 |  |  |  |  |
| 11. | ЦРЕВО ПАНЦИР ЗА ВОДОКОТЛИЋ Ø 3/8"- 3/8" | 30 |  |  |  |  |
| 12. | ЕК ВЕНТИЛ ЗА БАТЕРИЈУ АНТИВАНДАЛ СИСТЕМ | 30 |  |  |  |  |
| 13. | ЕК ВЕНТИЛ ЗА ВОДОКОТЛИЋ СА МЕТАЛНОМ КАПОМ СА ЗАВРТЊЕМ  Ø 1/2“ – 3/8“, Росан или одговарајући | 150 |  |  |  |  |
| 14. | СИФОН ЗА ПИСОАР,  МЕТАЛНИ СА ЧАШИЦОМ | 20 |  |  |  |  |
| 15. | ПЛОВАК ЗА ВОДОКОТЛИЋ СА КОФИЦОМ, Кордал или одговарајући | 20 |  |  |  |  |
| 16. | ТУШ РУЧИЦА СА ЦРЕВОМ, ВЕЋА СА МЕТАЛНИМ ГИБЉИВИМ ЦРЕВОМ, Росан или одговарајућа | 22 |  |  |  |  |
| 17. | БАТЕРИЈА ЗА СУДОПЕРУ ЈЕДНОРУЧНА, ВИСОКА ЛУЛА СА ДВА ЦРЕВА, ЗИДНА Росан или одговарајућа | 10 |  |  |  |  |
| 18. | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х СА ГОРЊОМ ЛУЛОМ, СА МЕТАЛНОМ КАПОМ СА ЗАВРТЊЕМ ЗА ВИРБЛУ, ЗИДНА, Росан или одговарајућа | 20 |  |  |  |  |
| 19. | БАТЕРИЈА СА РУЧНИМ ТУШЕМ ЈЕДНОРУЧНА СА ВЕЋИМ МЕШАЧЕМ, СА МЕТАЛНИМ ГИБЉИВИМ ЦРЕВОМ, СА ТУШ РУЧИЦОМ ВЕЋОМ, КОМПЛЕТ СА ИСПУСТОМ, ЗИДНА, Росан или одговарајући | 40 |  |  |  |  |
| 20. | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х ЈЕДНОРУЧНА   * ЗИДНА, СА ВЕЋИМ   МЕШАЧЕМ СА КЛАСИЧНОМ ЛУЛОМ, Росан или одговарајућа | 40 |  |  |  |  |
| 21. | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО Т-Х ЈЕДНОРУЧНА  СТУБНА, СА ВЕЋИМ МЕШАЧЕМ СА ИСПУСТОМ Росан или одговарајућа | 40 |  |  |  |  |
| 22. | БАТЕРИЈА ЗА ЛАВАБО СТУБНА АНТИВАНДАЛ СИСТЕМ, ВРЕМЕНСКА Росан или одговарајућа | 15 |  |  |  |  |
| 23. | СЛАВИНА ЗА ЛАВАБО 1/2" ЗА ХЛАДНУ ВОДУ, Росан или одговарајућа | 20 |  |  |  |  |
| 24. | СЛАВИНА БАШТЕНСКА Ø 1/2" СА ВИРБЛОМ И ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО, Росан или одговарајућа | 80 |  |  |  |  |
| 25. | СЛАВИНА БАШТЕНСКА Ø 3/4" СА ВИРБЛОМ И ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО, Росан или одговарајућа | 50 |  |  |  |  |
| 26. | ВЕНТИЛ ЗА БОЈЛЕР 1/2" 10 БАРА | 20 |  |  |  |  |
| 27. | ЗАВРТАЊ ЗА БОЈЛЕР | 30 |  |  |  |  |
| 28. | ЗАВРТАЊ ЗА ЛАВАБО | 30 |  |  |  |  |
| 29. | ЗАВРТАЊ ЗА WС-ШОЉУ | 30 |  |  |  |  |
| 30. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 6 СА ЗАВРТЊЕМ | 1000 |  |  |  |  |
| 31. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 8 СА ЗАВРТЊЕМ | 1000 |  |  |  |  |
| 32. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 10 СА ЗАВРТЊЕМ | 1000 |  |  |  |  |
| 33. | ТИПЛОВИ ПЛАСТИЧНИ  Ø 12 СА ЗАВРТЊЕМ | 1000 |  |  |  |  |
| 34. | WС МАНЖЕТНА ГУМЕНА ШТЕЛУЈУЋА  СРЕДЊА | 10 |  |  |  |  |
| 35. | ГУМА ПОДНА ЗАПТИВНА ЗА WС ШОЉУ | 10 |  |  |  |  |
| 36. | ШАРКА КЛАП МЕТАЛНА | 300 |  |  |  |  |
| 37. | РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ДВОКРИЛНИХ ПРОЗОРА ТРИБОВА ПВЦ | 50 |  |  |  |  |
| 38. | РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ЈЕДНОКРИЛНИХ ПРОЗОРА „POLULIFNE“ ЕЛОКСИРАН | 80 |  |  |  |  |
| 39. | БРАВИЦЕ ЗА „POLULIFNE“ЕЛОКСИР. | 80 |  |  |  |  |
| 40. | КВАКЕ ЗА БРАВУ ПАР МЕТАЛНЕ СИВЕ | 150 |  |  |  |  |
| 41. | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР  8 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа | 80 |  |  |  |  |
| 42. | БРАВА ОБИЧНА 6,5 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа | 100 |  |  |  |  |
| 43. | ШИЛД ЗА БРАВУ МЕТАЛНИ, СИВИ  - за цилиндар браву | 250 |  |  |  |  |
| 44. | БРАВА ЗА ЦИЛИНДАР 6,5 ЦМ, Бане Секулић или одговарајућа | 150 |  |  |  |  |
| 45. | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  25 ММ,  - са буренцетом,  Бане Секулић или одговарајућа | 20 |  |  |  |  |
| 46. | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  25 ММ,  - са језичком , Бане Секулић или одговарајућа | 80 |  |  |  |  |
| 47. | БРАВА ЗА МЕТАЛНА ВРАТА ЗА ЦИЛИНДАР  40 ММ, Бане Секулић или одговарајућа | 70 |  |  |  |  |
| 48. | ЦИЛИНДАР ЗА БРАВУ 30X35, ЕЛЗЕТ или одговарајући | 400 |  |  |  |  |
| 49. | КАТАНАЦ 45 ММ, ЕЛЗЕТ или одговарајући | 500 |  |  |  |  |
| 50. | КАТАНАЦ 55 ММ, ЕЛЗЕТ или одговарајући | 100 |  |  |  |  |
| 51. | КАТАНАЦ СПЕЦИЈАЛНИ „CISA“ кодирани са 5 кључева,  сер. бр. 28553-75-0 | 10 |  |  |  |  |
| 52. | СПЕЦИЈАЛНИ УЛОЖАК ЗА БРАВУ „CISA“ L 80=40-40,  сер. бр. OA310-26-0-12-AL | 5 |  |  |  |  |
| 53. | СПЕЦИЈАЛНИ УЛОЖАК ЗА БРАВУ „CISA“ L 65=30-35,  сер. бр. OA310-26-0-12-AL | 5 |  |  |  |  |
| 54. | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 80 50 КГ | 20 |  |  |  |  |
| 55. | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 80 50 КГ | 20 |  |  |  |  |
| 56. | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 100 70 КГ | 30 |  |  |  |  |
| 57. | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 100 70 КГ | 40 |  |  |  |  |
| 58. | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 160 135 КГ | 30 |  |  |  |  |
| 59. | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 160 135 КГ | 30 |  |  |  |  |
| 60. | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 180 170 КГ | 20 |  |  |  |  |
| 61. | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 180 170 КГ | 20 |  |  |  |  |
| 62. | Точaк са стабилном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 200 205 КГ | 30 |  |  |  |  |
| 63. | Точaк са окретном виљушком средње носивости, поцинкована челична виљушка, фелне са кугличним лежајевима и гуменом облогом Ø 200 205 КГ | 20 |  |  |  |  |
| 64. | ТОЧАК ЗА ГРАЂЕВИНСКА КОЛИЦА КОМПЛЕТ (фелна+ун. гума+спољна гума) | 30 |  |  |  |  |
| 65. | ЗАТВАРАЧ ЗА ВРАТА ХИДРАУЛИЧКИ УНИВЕРЗАЛНИ:  ВЕЛИЧИНЕ 3  - за ширину врата мању од 950 мм | 5 |  |  |  |  |
| 66. | ЗАТВАРАЧ ЗА ВРАТА ХИДРАУЛИЧКИ УНИВЕРЗАЛНИ:  ВЕЛИЧИНЕ 3  - за ширину врата мању од 1100 мм | 5 |  |  |  |  |
| 67. | КУДЕЉА-КОНОПЉА ПАКОВАЊЕ ОД 200 ГР, ВОДОВОДНА ФИНА | 20 |  |  |  |  |
| 68. | ЛОПАТА МЕТАЛНА ОБИЧНА СА ДРШКОМ | 250 |  |  |  |  |
| 69. | ЛОПАТА МЕТАЛНА ШИРОКА СА ДРШКОМ ЗА СНЕГ | 80 |  |  |  |  |
| 70. | ЛОПАТА ПВЦ СА ДРШКОМ ЗА СНЕГ | 50 |  |  |  |  |
| 71. | МОТИКА СА ДРШКОМ | 30 |  |  |  |  |
| 72. | АШОВ СА ДРШКОМ | 40 |  |  |  |  |
| 73. | КРАМП СА ДРШКОМ | 30 |  |  |  |  |
| 74. | ГРАБУЉЕ СА ДРШКОМ | 20 |  |  |  |  |
| 75. | УНИВЕРЗАЛНО ПЛЕТИВО ZN 1,2 x 25 m  Пластифицирано Ø 3 mm;  Висина 1200 mm;  Дужина 25 m;  Димензија окца 50 x50 mm | 100 |  |  |  |  |
| 76. | ДАСКЕ ЈЕЛОВЕ ОД 1“,  ДУЖИНЕ 4 м, ШИРИНЕ 25-30 цм. | 5 |  |  |  |  |
| 77. | ПАЛЕТА ДРВЕНА 1200 x 800 ЕУРО, палета мора да буде израђена од дрвета тополе или одговарајућег | 100 |  |  |  |  |
| 78. | ПАЛЕТА ДРВЕНА 1200 x 1200 палета мора да буде израђена од дрвета тополе или одговарајућег – СЛИКА У ОКВИРУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ | 150 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | СО ИНДУСТРИЈСКА,  паковање од по 50 кг ПВЦ џакови на еуро палетама обавијено стреч фолијом | 4000 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: | | | | |  |  |

**КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОЈЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).**

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(I део структуре цене)**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

* у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал
* у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал
* у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

**(II део)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.),** | |
| 1. **М - материјал и роба** | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| 1. **У - услуга** | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 1. **Међузбир** |  |
| **( 1 + 2 ) =** **УКУПНО** | 100% |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

**(II део структуре цене):**

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу обрасца структуре цене понуђач их може исказати.

**М.П. Потпис одговорног лица понуђача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**