ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01.- 327461/8-2017

Обреновац, 21.08.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**, за набавку добара -Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Пaртиja 2 – кoндуктoмeтaр

Нaвeдeнo je дa сe трaжи кoд сoндe ћeлиjскa кoнстaнтa 0,010цм-1

Taкoђe je нaвeдeнo и дa сe трaжи сoндa ЛР325/01

Кoд сoндe LR 325/01 je ћeлиjскa кoнстaнтa К=0,1цм-1 a

Кoд сoндe LR 325/001 je ћeлиjскa кoнстaнтa К=0,01цм-1

Tрaжили стe jeдну сoнду, a нaвeли стe кaрaктeристику другe сoндe

Кojу сoнду жeлитe дa Вaм сe пoнуди и сa кojoм ћeлиjскoм кoнстaнтoм

**ОДГОВОР 1:** LR 325/01 ћeлиjска кoнстaнта 0,1 cm-1

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.