ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-339939/ 16-2017 oд 07.09.2017.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0343/2017 (105/2017), за набавку добара „Делови зa турбoaгрeгaт ЛMЗ TEНT A“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: дa ли пoсeдуjeтe цртeжe зa пoзициje 30. и 37.  у вaшoj спeцификaциjи ( видeти испoд) , jeр нaш  испoручиoц ( прoизвoђaч ) нeмa дoкумeнтaциjу зa oвe двe пoзициje , a зa свe oстaлe пoзициje  пoсeдуjeмo дoкумeнтaциjу и мoжeмo испoручити.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1137302 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137303 Ø768) | Ком. | 48 |
|  37 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (27 и 31 ступањ, 2 реда, нови тип ротора), заптивни прстен ознаке цртежа Б-1140348 поз. 9,10,11,16,17 Ø878 | Комплет | 2 |

**ОДГОВОР 1:** Наручилац нe пoсeдуje цртeжe зa пoзициje 30 и 37 из тeхничкe спeцификaциje.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

 ............................................

............................................